МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Утверждаю

Директор  ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж»

_______________ О.В.Морозов

«______»_____________2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 05 «Общие сведения об инженерных сетях»

для специальности СПО

## 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Форма обучения: очная

Срок обучения: 3 года 8 месяцев

Уровень освоения: базовый

2023

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

### «Общие сведения об инженерных сетях»

  - Область применения рабочей программы

Учебная дисциплина «Общие сведения об инженерных сетях» является обязательной частью социально-гуманитарного цикла ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:

ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| КОД ПК, ОК | ФОРМУЛИРОВКА КОМПЕТЕНЦИИ | УМЕНИЯ | ЗНАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Уо 01.01 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Уо 01.02 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Уо 01.03 определять этапы решения задачи; Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Уо 01.05 составлять план действия; Уо 01.06 определять необходимые ресурсы; Уо 01.08 реализовывать составленный план; Уо 01.09 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) Уо 01.10 читать чертежи и схемы инженерных сетей | Зо 01.01 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Зо 01.02 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных сферах; Зо 01.05 структуру плана для решения задач; Зо 01.06 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности Зо01.07 основные принципы организации и инженерной подготовки территории Зо01.08 назначение и принципиальные схемы инженерно - технических систем зданий и территорий поселений Зо01.09 энергоснабжение зданий и поселений Зо01.10 системы вентиляции зданий. |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | Уо 02.01 определять задачи для поиска информации; Уо 02.02 определять необходимые источники информации; Уо 02.03 планировать процесс поиска; Уо 02.04 структурировать получаемую информацию; Уо 02.05 выделять наиболее значимое в перечне информации; Уо 02.06 оценивать практическую значимость результатов поиска; Уо 02.07 оформлять результаты поиска | Зо 02.01 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; Зо 02.02 приемы структурирования информации; Зо 02.03 формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | Уо 03.01 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; Уо 03.02 применять современную научную профессиональную терминологию; Уо 03.03 определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; | Зо 03.01 содержание актуальной нормативно-правовой документации; Зо03.02 современная научная и профессиональная терминология; Зо03.03 возможные траектории профессионального развития и самообразования; |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Уо 04.01 организовывать работу коллектива и команды; Уо 04.02 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | Зо04.01 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### «Общие сведения об инженерных сетях»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| 80 | 80 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 0 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 50 |
| лабораторные работы (если предусмотрено) | - |
| практические занятия (если предусмотрено) | 28 |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) | д/з |

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины

Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий

| Наименование разделов и тем | № занятия | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Тема 1. Инженерное благоустройство территорий. |  | Содержание учебного материала |  | 4 |  | ОК 01, ОК 05, ОК 06, ОК 11 ПК 2.1, ПК 3.5 |
|  | 1 | Общие сведения об организации территории поселения. Общие требования к градостроительной оценке природных условий территорий поселения, критерии оценки степени ее благоприятности. Функционально-планировочная структура поселения, зонирование территорий, принципы расположения видов территорий по отношению к руслам рек, розе ветров. |  | 2 | 1 |  |
|  | 2 | Общие сведения об инженерной подготовке территорий. Понятие инженерной подготовки территорий, мероприятия инженерной подготовки: общие и специальные. Инженерная защита территории. |  | 2 | 2 |  |
| Тема 2. Инженерные сети и оборудование территорий поселений. |  |  | Содержание учебного материала | 6 |  | ОК 01, ОК 05, ОК 09, ОК 10 ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5 |
|  | 3-4 | Общие понятия об инженерных сетях поселений. Инженерные сети, их виды и классификация. Внутренние и внешние инженерные сети. Принципы размещения инженерных сетей. |  | 4 | 2 |  |
|  | 5-6 | Подземные коммуникации. Общие сведения о подземных коммуникациях. Принципы размещения и способы прокладки подземных коммуникаций. |  | 4 | 2 |  |
|  | 7-8 | Практическая работа №1. Условные обозначения инженерных сетей на планах и схемах. |  | 4 |  |  |
| Тема 3. Водоснабжение и водоотведение поселений. |  | Содержание учебного материала |  | 20 |  | ОК 01, ОК 02, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ОК 10 ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2 |
|  | 9 | Водоснабжение поселений. Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения. Водоподъемные устройства. Очистка и обеззараживание воды. Водонапорные башни и резервуары. |  | 2 | 2 |  |
|  | 10 | Водоснабжение зданий. Системы и схемы водоснабжения. Элементы внутреннего водопровода. Противопожарные водопроводы. |  | 2 | 2 |  |
|  | 11 | Наружные водопроводные сети. Устройство и оборудование наружной водопроводной сети. Пожарные гидранты. Очистка воды. Охранные зоны источников водоснабжения. Методика составления схемы водоснабжения населенных мест. |  | 2 | 2 |  |
|  | 12 | Аксонометрическая схема оборудования водопроводной сетей зданий. Методика составления аксонометрической схемы оборудования водопроводной сетей зданий. Расстановка санитарно-технического оборудования по этажам здания. |  | 2 | 2 |  |
|  | 13-14 | Практическая работа №2. Основы проектирования водопроводной сети. |  | 4 |  |  |
|  | 15 | Горячее водоснабжение зданий. Централизованные и местные схемы горячего водоснабжения. Циркуляционные трубопроводы. Циркуляционные насосы. Тупиковые системы горячего водоснабжения. |  | 2 | 2 |  |
|  | 16 | Водоотведения зданий. Классификация сточных вод и системы канализации. Очистка сточных вод Системы хозяйственно-бытовой канализации. Внутренний водосток с покрытий. Устройство и оборудование наружной канализационной сети. Способы трассировки уличных сетей, глубина их заложения. |  | 2 | 2 |  |
|  | 17-18 | Основы проектирования и гидравлического расчета канализационной сети. Методика составления схемы трассировки системы водоотведения на плане населенного пункта. Правила и последовательность построения продольного профиля канализационной сети. |  | 4 | 2 |  |
|  | 19 | Канализационные очистные сооружения. Станции аэрации для очистки сточных вод. Механическая, биологическая. Физико-химическая очистка сточных вод. Состав очистных сооружений. |  | 2 | 2 |  |
|  | 20-21 | Практическая работа №3. Основы проектирования канализационной сети. |  | 4 |  |  |
| Тема 4. Теплоснабжение поселений и зданий. |  | Содержание учебного материала |  | 6 |  | ОК 02, ОК 04, ОК 09, ОК 10 ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2 |
|  | 22 | Теплоснабжение поселений. Источники тепла. Тепловые сети. Устройство и оборудование тепловой сети. |  | 2 | 2 |  |
|  | 24 | Основные схемы отопления зданий. Системы отопления, их классификация. Элементы систем отопления. Отопительные приборы. |  | 2 | 2 |  |
|  | 24-26 | Практическая работа №4. Рассмотрение принципиальных схем теплоснабжения поселения. |  | 6 |  |  |
| Тема 5. Вентиляция и кондиционирование зданий. |  | Содержание учебного материала |  | 4 |  | ОК 01, ОК 05, ОК 08, ОК 11 ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2 |
|  | 27-28 | Вентиляция и кондиционирование зданий. Классификация систем вентиляции. Естественная вентиляция: канальная и бесканальная. Механическая вентиляция: местная и общеобменная. Кондиционирование воздуха. |  | 4 | 2 |  |
|  | 29-31 | Практическая работа №5. Работа со справочной и дополнительной литературой, написание сообщения на тему «Основные расчеты систем вентиляции». |  | 6 |  |  |
| Тема 6. Газоснабжение поселений и зданий. |  | Содержание учебного материала |  | 6 |  | ОК 02, ОК 04, ОК 09, ОК 10 ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2 |
|  | 32 | Системы газоснабжения населённых пунктов. Подача газа потребителю. Газопроводы низкого, среднего и высокого давления. Наружные и внутренние газопроводы. смешанные газопроводы. |  | 2 | 2 |  |
|  | 33-34 | Системы газоснабжения здания. Источники газоснабжения. Назначение внутренних газопроводов. Виды внутренних газопроводов: разводящие, продувочные стояки, поэтажные подводки. |  | 4 | 2 |  |
|  | 35-36 | Практическая работа №6. Рассмотрение принципиальных схем газоснабжения поселений и зданий. |  | 4 |  |  |
| Тема 7. Электроснабжение поселений и зданий. |  | Содержание учебного материала |  | 3 |  | ОК 03, ОК 08, ОК 09, ОК 10 ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2 |
|  | 37 | Общие сведения о системах электроснабжения объектов. Напряжение электрических сетей. Потребители электрических нагрузок. Электрические нагрузки. Линии электропередач. |  | 2 | 2 |  |
|  | 38 | Практическая работа № 7. Работа со справочной и дополнительной литературой, написание презентации на тему «Молниезащита зданий, устройство, основы расчета». |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа: подготовка к промежуточной аттестации |  |  | 2 |  |  |
| Промежуточная аттестация | 39 | Дифференцированный зачет |  | 2 |  |  |
|  |  | Всего часов |  | 80 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены

следующие специальное помещение:

Кабинет «Общие сведения об инженерных сетях», оснащѐнный оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся ( столы , стулья по числу посадочных

мест;

- рабочее место преподавателя ( стол ,стул);

-техническими средствами обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,

- электронная база нормативной строительной документации;

- мультимедиа проектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых

для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

1. Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок/ И.А. Николаевская. -7-е изд., переработанное. - М.: ИЦ «Академия», 2014г.- 256с

3.2.2. Электронные ресурсы

1. http: // www.window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам

2. https://www.c-o-k.ru Журнал Сантехника, Отопление, Кондиционирование

3.2.3. Дополнительные источники

1. Николаевская И.А. Благоустройство территорий: учебное пособие для студ.

сред. проф. образования/ И.А. Николаевская. - 5-е изд., стер. - М.: ИЦ «Академия», 2012г.- 272с.

2 Методические рекомендации по практическим работам по учебной дисциплине «Общие сведения об инженерных системах».

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лекционных занятий, практических заданий, дифференцированного зачета.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Критерии оценки | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - назначение и принципиальные схемы инженерно-технических систем зданий и территорий поселений; - основы расчета водоснабжения и канализации; - энергоснабжение зданий и поселений; - системы вентиляции зданий; -основы расчета водоснабжения и канализации; - схемы и элементы инженерного оборудования зданий. | Демонстрирует точность и скорость работы с чертежами и планами инженерных сетей и оборудования зданий. | Решение ситуационных задач. Решение практико-ориентированных заданий. Тестирование. Фронтальный опрос. Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения учебной дисциплины. Оценка выполненных результатов практических работ. |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - читать чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования зданий; - ориентироваться по чертежам и схемам инженерных сетей на местности. | Объясняет назначение и вид принципиальных схем инженерно-технических систем зданий и территорий поселений. Демонстрирует понимание основ расчетов водоснабжения и канализации. Представляет общие принципы энергоснабжения зданий и поселений. Описывает системы вентиляции зданий. | Решение ситуационных задач. Решение практико-ориентированных заданий. Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения учебной дисциплины. Оценка выполненных результатов практических работ. |

Итоговый контроль (аттестация промежуточная) - дифференцированный зачёт (собеседование, тестирование).

Метод контроля - анализ самостоятельной деятельности обучающегося: тесты, практические задания, проблемные вопросы; таблицы, схемы, опорные конспекты.