Министерство образования и молодежной политики

Свердловской области

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области

Нижнетагильский строительный колледж

Утверждаю

Директор  ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж»

_______________ Морозов О.В.

«______»_____________2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

для специальности СПО

## 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Форма обучения: очная

Срок обучения:3 года 10 месяцев

Уровень освоения: базовый

2022

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)(базовой подготовки), на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2017 г. N 1196«Об утверждении перечня профессий  и специальностей СПО», зарегистрированного в министерстве юстиции РФ от 21.12.2017 №49356.

Организация-разработчик: ГАПОУ  СО «Нижнетагильский строительный колледж»

Разработчики:

Прокопьева Ю.В. преподаватель профильных дисциплин,высшей категории  ГАПОУ  СО «Нижнетагильский строительный колледж»

Сунцова Т.С. преподаватель профильных дисциплин, 1-ой категории  ГАПОУ  СО «Нижнетагильский строительный колледж»

Лоренц С.Ю. . преподаватель профильных дисциплин, высшей  категории  ГАПОУ  СО «Нижнетагильский строительный колледж»

Ашихмин Л.Л. преподаватель профильных дисциплин, высшей  категории  ГАПОУ  СО «Нижнетагильский строительный колледж»

| РАССМОТРЕНА на заседании ПЦК «_____»___________2023 г. Председатель:____________________ | СОГЛАСОВАНО Методическим советом, протокол № «_____»___________2023 г. |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 17 58 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 65 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

1.1. Область применения рабочей программы

## Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

В зависимости от занятости лаборатории при изучении ПМ 01. последовательность практических и лабораторных занятий может варьироваться.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.2.1. Перечень общих компетенций

| Код компетенции | Формулировка компетенции |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственных и иностранных языках. |

Профессиональные компетенции

| Основные виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | Практический опыт: - выполнения работ по наладке, регулировке и проверке электрического и электромеханического оборудования; - использования основных инструментов. Умения: - организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; - использовать материалы и оборудование для осуществления наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования; - использовать основные виды монтажного и измерительного инструмента. - выбор электродвигателей и схем управления Знания: - технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; - классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отросли; - элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием; - классификацию и назначением электроприводов, физические процессы в электроприводах; . |
|  | ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования | Практический опыт: - выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. Умения: - подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; - эффективно использовать материалы и оборудование; - прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования. выбор элементов схемы электроснабжений и защиты Знания: - устройство систем электроснабжения,; - технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующий аппаратуры. |
|  | ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | Практический опыт: - выполнения диагностики и технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - использования основных измерительных приборов. Умения: - определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; - проводить анализ неисправностей электрооборудования; - эффективно использовать оборудование для диагностики и технического контроля; - оценивать эффективностьработы электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять метрологическую поверку изделий; - производить диагностику оборудования и определение его ресурсов. Знания: - условия эксплуатации электрооборудования; - физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации, электрического и электромеханического оборудования; - пути и средства повышения долговечности оборудования. |
|  | ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | Практический опыт: - составления отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. Умения: - заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; - заполнять отчетную документацию; - работать с нормативной документацией отрасли. Знания: - действующую нормативно-техническую документациюпо специальности; - порядок проведение стандартныхи сертифицированных испытаний; - правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта. |
|  | ПК 1.5. Осуществлять выбор и применять электрические машины, электрические аппараты. | Практический опыт: -осуществление выбора и применение электрических машин и электрических аппаратов |
|  |  | Умения: - определять электроэнергетические параметры электрических машин - определять электроэнергетические параметры электрических аппаратов, электротехнических устройств и систем; |
|  |  | Знания: - технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; - выбор электродвигателей и схем управления; - физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.1. | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.2. | Организовывать техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.3. | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.4. | Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.5. | Осуществлять выбор и применять электрические машины, электрические аппараты. |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | - выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; - использования основных измерительных приборов. - осуществление выбора и применение электрических машин и электрических аппаратов |
| --- | --- |
| уметь | - определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; - подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; - организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; - проводить анализ неисправностей электрооборудования; - эффективно использовать материалы и оборудование; - заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; - оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять метрологическую поверку изделий; - производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; - прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования. - определять электроэнергетические параметры электрических машин определять электроэнергетические параметры электрических аппаратов, электротехнических устройств и систем; |
| знать | - технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; - классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли; - элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием; - классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах; - выбор электродвигателей и схем управления; - устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты; - физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - условия эксплуатации электрооборудования; - действующую нормативно-техническую документацию по специальности; - порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; - правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; - пути и средства повышения долговечности оборудования; - технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. - технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; - выбор электродвигателей и схем управления; - физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ______1636__ часов

Из них   на освоение МДК______1204_____ на практики, в том числе учебную _____-_________

и производственную_______432__ часа

самостоятельная работа____30________ часов

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля** | Суммарный объем нагрузки, час. | Занятия во взаимодействии с преподавателем, час |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Лабораторных и практических занятий |  | Курсовых работ (проектов)* |  |  | Учебная | Производственная (если предусмотрена рассредоточенная практика) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |
| ПК 1.1 ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК1.5. ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ОК10. | МДК 01.01 Электрические машины и аппараты | 216 | 210 | 134 |  | - |  |  | - | - |  | 6 |
|  | МДК 01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования | 378 | 372 | 242 |  | 30 |  |  | - | - |  | 6 |
|  | МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли | 498 | 486 | 324 |  | 30 |  |  | - | - |  | 12 |
|  | МДК 01.04 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования | 112 | 106 | 74 |  | - |  |  | - | - |  | 6 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 |  |
|  | Всего: | 1636 | 1174 |  | 774 |  | 60 | - |  | 432 |  | 28 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование , междисциплинарных курсов (МДК), разделов и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |  |  |  | 1636 |
| ## МДК.01.01. «Электрические машины и аппараты» |  |  |  | ## 216 |
| ## Раздел 01.01.01. «Электрические измерения» |  |  |  | 50 |
| Тема 1.1. Основы метрологии. | Содержание |  |  | ## 4 |
|  |  |  | ## Основные положения метрологии. Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации. | ## 2 |
|  |  |  | ## Базовые понятия метрологии и измерительной техники. Виды средств и методов измерений. | ## 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  | - |
| Тема 1.2. Аналоговые электроизмерительные приборы. | Содержание |  |  | 4 |
|  |  |  | ## Электромеханические измерительные приборы. | 2 |
|  |  |  | Измерительные приборы различных систем | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  | ## 24 |  |
|  |  |  | Практическая работа №1 «Обозначения на шкале измерительных приборов» | 2 |  |
|  |  |  | Практическая работа №2 «Расширение шкалы придела измерений приборов» | 2 |  |
|  |  |  | Практическая работа №3 «Расположение приборов измерения в электрических цепях» | 2 |  |
|  |  |  | Практическая работа №4 «Виды погрешностей при измерениях» | 2 |  |
|  |  |  | Практическая работа №5 «Методы измерения сопротивления» | 2 |  |
|  |  |  | Практическая работа №6 «Методы измерения емкости и индуктивности» | 2 |  |
|  |  |  | Практическая работа №7 «Оценка погрешности результатов при различных методах измерений» | 2 |  |
|  |  |  | Практическая работа №8 «Формирование изображений на осциллографе» | 2 |  |
|  |  |  | Лабораторная работа №1 «Измерение силы тока и напряжения» | 2 |  |
|  |  |  | Лабораторная работа №2 «Измерение сопротивлений» | 2 |  |
|  |  |  | Лабораторная работа №3 «Измерение мощности в цепях переменного тока» | 2 |  |
|  |  |  | Лабораторная работа №4 «Измерение расхода электроэнергии» | 2 |  |
| Тема 1.3. Цифровые измерительные приборы. | Содержание |  |  | 6 |  |
|  |  |  | ## Цифровые методы и средства измерений. | 2 |  |
|  |  |  | ## Регистрационные цифровые устройства | 2 |  |
|  |  |  | ## Измерения неэлектрических величин | 2 |  |
|  | ## Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа 9 «Характеристики цифровых измерительных приборов» | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа 10 «Особенности работы с цифровыми измерительными приборами» | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа 11 «Сравнительный анализ цифровых и аналоговых приборов» | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа 12«Характеристики и методы аналого-цифровых преобразователей» | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа 13 «Цифровая измерительная регистрация» | 2 |  |  |
| Самостоятельная работа обучающихся - Подготовка к зачету |  |  |  | 2 |  |  |
| Раздел 01.01.02«Выбор и применение электрических машин» |  |  |  | ## 82 |  |  |
| Тема 1.1. Трансформаторы |  | ## Содержание |  | ## 8 |  |  |
|  |  |  | ## Трансформаторы. Устройство и рабочий процесс трансформатора. | ## 2 |  |  |
|  |  |  | Схема замещения и векторная диаграмма трансформатора | ## 2 |  |  |
|  |  |  | Группы соединения обмоток трансформаторов. Параллельная работа трансформаторов. | 2 |  |  |
|  |  |  | Трехобмоточные трансформаторы | 2 |  |  |
|  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | ## 14 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа № 1 «Переходные процессы в трансформаторах» | ## 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа № 2 «Трансформаторные устройства специального назначения» | ## 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №3 «Определение параметров однофазного трансформатора по индивидуальным исходным данным» | ## 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №4 «Определение параметров трехфазного трансформатора по индивидуальным исходным данным» | ## 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №5 «Анализ параметров трансформатора при различной нагрузке и построение треугольника короткого замыкания» | ## 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа № 6 «Построение векторной диаграммы трансформатора» | ## 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №7 «Параллельная работа трансформаторов» | ## 2 |  |  |
| Тема 1.2. Общие вопросы теории бесколлекторных машин |  | Содержание |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Принцип действия бесколлекторных машин переменного тока. | 2 |  |  |
|  |  |  | Принцип выполнения обмоток статора машин переменного тока. | 2 |  |  |
|  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 6 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа № 8 «Основные типы обмоток статора» | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа № 9«Магнитодвижущая сила обмоток статора» | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа № 10 «Определение электрических параметров обмотки статора бесколлекторной машины» | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Асинхронные машины |  | ## Содержание |  | ## 4 |  |  |
|  |  |  | ## Режимы работы и устройство асинхронных машин. Магнитная цепь асинхронного двигателя. | ## 2 |  |  |
|  |  |  | Электромагнитный момент и рабочие характеристики асинхронного двигателя. | 2 |  |  |
|  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | ## 12 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа № 11 «Определение параметров и расчет рабочих характеристик асинхронных двигателей» | ## 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №12 «Пуск, регулирование частоты вращения и торможение асинхронных двигателей» | ## 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №13 «Однофазные и конденсаторные асинхронные двигатели» | ## 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №14 «Асинхронные машины специального назначения» | ## 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №15 «Нагревание и способы охлаждения электрических машин» | ## 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №16 «Определение всех видов потерь при номинальной нагрузке асинхронного двигателя» | ## 2 |  |  |
| Тема 1.4. Синхронные машины |  | Содержание |  | ## 4 |  |  |
|  |  |  | Способы возбуждения и устройство синхронных машин. Типы синхронных машин. | ## 2 |  |  |
|  |  |  | Охлаждеиие крупных синхронных машин. | ## 2 |  |  |
|  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | ## 10 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №17 «Магнитное поле и характеристики синхронного генератора» | ## 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №18 «Параллельная работа синхронных генераторов. U-образные характеристики синхронного генератора» | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №19 «Переходные процессы в синхронных генераторах» | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа № 20 «Принцип действия и пуск синхронных двигателей. Синхронный компенсатор» | ## 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа № 21 «Синхронные машины специального назначения» | ## 2 |  |  |
| Тема 1.5. Коллекторные машины |  | Содержание |  | ## 4 |  |  |
|  |  |  | Принцип действия и устройство коллекторных машин постоянного тока.Обмотки якоря коллекторных машин. Выбор типа обмотки якоря. | ## 2 |  |  |
|  |  |  | Коллекторные генераторы постоянного тока | ## 2 |  |  |
|  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | ## 14 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №22 «Способы возбуждения машин постоянного поля» | ## 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа№ 23 «Причины и способы улучшения коммутации» | ## 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №24 «Пуск двигателя постоянного тока» | ## 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №25 «Регулирование частоты вращения двигателей независимого (параллельного) возбуждения» | ## 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №26 «Двигатели постоянного тока в тормозных режимах» | ## 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №27 «Машины постоянного тока специального назначения» | ## 2 |  |  |
|  |  |  | Практическая работа №28 «Исполнительные двигатели постоянного тока» | ## 2 |  |  |
| Самостоятельная работа обучающихся - Подготовка к зачету |  |  |  | 2 |  |  |

| Раздел 01.01.03 «Выбор и применение электрических аппаратов» |  |  | ## 84 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. 1. Основы теории электрических аппаратов | Содержание |  | ## 22 |
|  |  | Электрические аппараты, назначение, область применения. Классификация электрических аппаратов. | ## 2 |
|  |  | Требования, предъявляемые к электрическим аппаратам. Нагрев и охлаждение электрических аппаратов. | ## 2 |
|  |  | Надежность электрических аппаратов. Основные показатели надежности. | ## 2 |
|  |  | Электрическая дуга аппаратов. Способы гашения дуги. | ## 2 |
|  |  | Электромагнитные механизмы. Электромагнитные взаимодействия вэлектрических аппаратах. | ## 2 |
|  |  | Режимы работы электрических аппаратов | ## 2 |
|  |  | Тепловые процессы в электрических аппаратах | ## 2 |
|  |  | Нагрев электрических аппаратов при коротком замыкании. Термическая стойкость аппарата | ## 2 |
|  |  | Контактные соединения в электрических аппаратах Материалы для контактных соединений | ## 2 |
|  |  | Износ контактов | ## 2 |
|  |  | Динамическая устойчивость контактов | ## 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | ## - |
| Тема 1.2. Электрические аппараты распределительных устройств низкого напряжения | Содержание |  | 10 |
|  |  | Аппараты ручного управления. Функционирование. Классификация. | 2 |
|  |  | Аппараты дистанционного управления. Функционирование. Классификация | 2 |
|  |  | Командоаппараты. Назначение. Классификация. | 2 |
|  |  | Магнитные пускатели. Назначение, требования и характеристики. Выбор | 2 |
|  |  | Контролирующие аппараты электрических и неэлектрических параметров. Электрические реле. Классификация и требования к электрическим реле. | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 24 |
|  |  | Практическая работа № 1 «Контакторы. Назначение, требования и характеристики. Выбор контактора». | 2 |
|  |  | Практическая работа № 2 «Реле управления. Классификация, назначение и конструкция реле». | 2 |
|  |  | Практическая работа № 3 «Реле защиты. Максимально токовая защита». | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №1 «Определение коэффициента возврата электромагнитного контактора постоянного тока» | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №2 «Определение коэффициента возврата электромагнитного контактора переменного тока» | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №3 «Снятие времятоковой характеристики электротеплового реле» | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №4 «Определение коэффициента возврата электромагнитного реле переменного тока» | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №5 «Определение коэффициента возврата электромагнитного промежуточного реле переменного напряжения» | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №6 «Снятие зависимости выдержки времени от уставки электромеханического реле времени» | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №7 «Снятие времятоковой характеристики автоматического воздушного выключателя» | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №8 «Снятие времятоковой характеристики предохранителя» | 2 |
|  |  | Лабораторная работа №9 «Снятие вольтамперной характеристики ограничителя перенапряжений» | 2 |
| Тема 1.3. Электрические аппараты высокого напряжения | Содержание |  | 4 |
|  |  | Классификация аппаратов высокого напряжения. | 2 |
|  |  | Комплектные распределительные устройства, конструкция, назначение. | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 20 |
|  |  | Практическая работа № 4Разъединители. Требования к ним. | 2 |
|  |  | Практическая работа № 5Масляные выключатели. Устройство, достоинства и недостатки. Область применения. | 2 |
|  |  | Практическая работа №6 «Выключатели высокого напряжения Назначение, классификация и требования к ним» | 2 |
|  |  | Практическая работа№ 7 «Приводы выключателей высокого напряжения Назначение, классификация и требования к ним» | 2 |
|  |  | Практическая работа №8 « Выбор выключателя высокого напряжения» | 2 |
|  |  | Практическая работа №9 «Выбор привода выключателя высокого напряжения» | 2 |
|  |  | Практическая работа №10 «Воздушные выключатели, устройство, достоинства и недостатки. Область применения». | 2 |
|  |  | Практическая работа №11 «Вакуумные выключатели, устройство, достоинства и недостатки. Область применения». | 2 |
|  |  | Практическая работа №12 «Электромагнитные выключатели. Устройство, достоинства и недостатки. Область применения». | 2 |
|  |  | Практическая работа №13 «Элегазовые выключатели. Устройство, достоинства и недостатки. Область применения». | 2 |
| Тема 1.4.Бесконтактные электрические аппараты | Содержание |  | 2 |
|  |  | Бесконтактные электрические аппараты. Классификация и назначение. | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | - |
| Самостоятельная работа обучающихся - Подготовка к зачету |  |  | 2 |

| МДК 01.02. «Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования» |  |  | 378 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 01.02.01 «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования» |  |  | 198 |
| Тема 1.1. Общие вопросы технической эксплуатации | Содержание |  | 14 |
|  |  | Транспортировка и хранение оборудования | 2 |
|  |  | Конструктивное исполнение оборудования | 2 |
|  |  | Виды технического обслуживания | 2 |
|  |  | Виды и причины износ электрического, электромеханического оборудования | 2 |
|  |  | Классификация ремонтов электрического, электромеханического оборудования | 2 |
|  |  | Структура цеха по ремонту электродвигателей, трансформаторов | 2 |
|  |  | Структура центральной электротехнической лаборатории | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 10 |
|  |  | Практическая работа № 1. Определение типа износа электрооборудования | 2 |
|  |  | Практическая работа № 2. Заполнение бланков переключения | 2 |
|  |  | Практическая работа №3. Заполнение наряда - допуска | 2 |
|  |  | Практическая работа №4. Оформление работ по распоряжению | 2 |
|  |  | Практическая работа №5. Оформление работ в порядке текущей эксплуатации | 2 |
| Тема 1.2 Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрических сетей, кабельных ЛЭП, пускорегулирующей аппаратуры, аппаратуры защиты, осветительных установок, электрических машин. | Содержание |  | 16 |
|  |  | Общие сведения об электрических сетях и их схемах | 2 |
|  |  | Техническое обслуживание электрических аппаратов | 2 |
|  |  | Эксплуатация и обслуживание внутренних электрических сетей | 2 |
|  |  | Техническая эксплуатация и обслуживание кабельных ЛЭП | 2 |
|  |  | Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий | 2 |
|  |  | Техническое обслуживание распределительных устройств | 2 |
|  |  | Такелажные работы | 2 |
|  |  | Дефектация деталей и узлов электроустановок | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 54 |
|  |  | Практическая работа№6.Осмотры воздушных линий. Практикум “Надзор и уход за воздушными линиями напряжением до 1кВ”. | 2 |
|  |  | Практическая работа№ 7. Ремонт воздушных линий. "Провес провода" "Наклон опоры" Практикум “Надзор и уход за воздушными линиями напряжением до 1кВ”. | 2 |
|  |  | Практическая работа№8. Проведение технического осмотра осветительных электроустановок | 2 |
|  |  | Практическая работа № 9. Подготовка опор к демонтажу. Демонтаж опор | 2 |
|  |  | Практическая работа №10. Демонтаж изоляторов, замена изоляторов | 2 |
|  |  | Практическая работа №11. Проведение технического осмотра кабельных линий электропередач | 2 |
|  |  | Практическая работа№ 12. Демонтаж кабеля. Подготовка кабеля к замене. Выбор кабельных муфт, замена кабельных муфт .Замена кабельных конструкций | 2 |
|  |  | Практическая работа № 13. Проведение технического осмотра электрических машин | 2 |
|  |  | Практическая работа №14. Проведение технического осмотра синхронных и асинхронных электродвигателей | 2 |
|  |  | Практическая работа № 15. Проведение технического осмотра распределительных устройств | 2 |
|  |  | Практическая работа №16. Проведение технического осмотра КРУН | 2 |
|  |  | Практическая работа № 17. Замена элементов распределительных сетей | 2 |
|  |  | Практическая работа №18.Демонтаж проводов, подготовка проводов к замене, замена проводов | 2 |
|  |  | Практическая работа №19. Проведение межремонтного технического обслуживания осветительных электроустановок согласно технологическим картам | 2 |
|  |  | Практическая работа№20. Проведение межремонтного технического обслуживания пускорегулирующей аппаратуры согласно технологическим картам | 2 |
|  |  | Практическая работа№21. Ремонт контактных поверхностей ножей и губок, крепежных деталей и пружин неавтоматических коммутационных аппаратов. Практикум “Ремонт переключателей”. | 2 |
|  |  | Практическая работа№ 22.Регулировка вхождения ножей в губки неавтоматических коммутационных аппаратов. Практикум “Ремонт переключателей”. | 2 |
|  |  | Практическая работа№23. Ремонт и замена изоляционных плит. Практикум “Ремонт переключателей”. | 2 |
|  |  | Практическая работа№ 24.Качество ремонта и регулирования неавтоматических коммутационных аппаратов. Практикум “Ремонт переключателей”. | 2 |
|  |  | Практическая работа№ 25. Ремонт контактов. Практикум “Ремонт контакторов и магнитных пускателей”. | 2 |
|  |  | Практическая работа№26. Проверка прилегания якоря. Замена лопнувшего короткозамкнутого витка. Практикум “Ремонт контакторов и магнитных пускателей”. | 2 |
|  |  | Практическая работа№ 27.Замена дугогасящих камер новыми Практикум “Ремонт контакторов и магнитных пускателей”. | 2 |
|  |  | Практическая работа№ 28. Испытания. Практикум “Ремонт контакторов и магнитных пускателей”. | 2 |
|  |  | Практическая работа№29. Неисправность контактной системы магнитного пускателя. Неисправность катушки магнитного пускателя. Учебное задание “Ремонт электромагнитных коммутационных аппаратов”. | 2 |
|  |  | Практическая работа№ 30. Неисправность катушки магнитного пускателя. Учебное задание “Ремонт электромагнитных коммутационных аппаратов”. | 2 |
|  |  | Практическая работа№ 31. Замена элементов пускорегулирующей аппаратуры, не подлежащей ремонту | 2 |
|  |  | Практическая работа№ 32. Проведение межремонтного технического обслуживания электрических двигателей согласно технологическим картам | 2 |
| Тема 1.3 Ремонт электрических машин и аппаратов, кабелей. | Содержание |  | 20 |
|  |  | Система ППР. Планирование ремонтов электрического оборудования | 2 |
|  |  | Ремонт электрических машин | 2 |
|  |  | Ремонт электрических аппаратов | 2 |
|  |  | Ремонт рубильников и переключателей. Ремонт автоматических выключателей | 2 |
|  |  | Предремонтные испытания | 2 |
|  |  | Разборка электрических машин. Мойка деталей и узлов | 2 |
|  |  | Дефекация деталей и узлов электрических машин. | 2 |
|  |  | Ремонт обмоток электрических машин | 2 |
|  |  | Сборка электрических машин после ремонта. Испытание электрических машин после ремонта. | 2 |
|  |  | Приемка в эксплуатацию электроустановок | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 52 |
|  |  | Практическая работа №33. Разработка графика ППР на год, месяц | 2 |
|  |  | Практическая работа № 34. «Приемка электрических машин в ремонт» Практикум “Приемка в ремонт, разборка и выявление дефектов электродвигателей”. | 2 |
|  |  | Практическая работа № 35. «Временное хранение на складе неисправных электрических машин Практикум “Приемка в ремонт, разборка и выявление дефектов электродвигателей”. | 2 |
|  |  | Практическая работа № 36. «Предремонтные работы». Практикум “Приемка в ремонт, разборка и выявление дефектов электродвигателей”. | 2 |
|  |  | Практическая работа № 37 “Разборка асинхронного электродвигателя”. Практикум “Приемка в ремонт, разборка и выявление дефектов электродвигателей”. | 2 |
|  |  | Практическая работа № 38."Приемка двигателя в ремонт, оформление сопроводительной документации» Практикум “Приемка в ремонт, разборка и выявление дефектов электродвигателей”. | 2 |
|  |  | Практическая работа № 39."Разборка двигателя" Практикум “Приемка в ремонт, разборка и выявление дефектов электродвигателей”. | 2 |
|  |  | Практическая работа №40."Ремонт деталей и узлов электрических машин”. Практикум “Приемка в ремонт, разборка и выявление дефектов электродвигателей”. | 2 |
|  |  | Практическая работа № 41."Ремонт статора. Ремонт вала. Практикум “Приемка в ремонт, разборка и выявление дефектов электродвигателей”. | 2 |
|  |  | Практическая работа № 42.Ремонт вала. Практикум “Приемка в ремонт, разборка и выявление дефектов электродвигателей”. | 2 |
|  |  | Практическая работа № 43."Сушка электрической машины. Практикум “Приемка в ремонт, разборка и выявление дефектов электродвигателей”. | 2 |
|  |  | Практическая работа № 44."Порядок сборки короткозамкнутых асинхронных двигателей. Практикум “Сборка и испытания отремонтированных электродвигателей”. | 2 |
|  |  | Практическая работа № 45.“ Испытания отремонтированных электродвигателей. Практикум “Сборка и испытания отремонтированных электродвигателей”. | 2 |
|  |  | Практическая работа №46. Сборка асинхронного двигателя после ремонта”. Практикум “Сборка и испытания отремонтированных электродвигателей”. | 2 |
|  |  | Практическая работа №47. Замена элементов электрических машин, не подлежащих ремонту Практикум “Приемка в ремонт, разборка и выявление дефектов электродвигателей”. | 2 |
|  |  | Практическая работа №48. Проверка состояния помещения . Проверка средств безопасности. Практикум “Надзор и уход за распределительными устройствами напряжением до 1 кВ”. | 2 |
|  |  | Практическая работа № 49.Осмотр контактов. Проверка целостности пломб Практикум “Надзор и уход за распределительными устройствами напряжением до 1 кВ” | 2 |
|  |  | Практическая работа № 50.Проверка работы сигнализации. Практикум “Надзор и уход за распределительными устройствами напряжением до 1 кВ” | 2 |
|  |  | Практическая работа № 51.Проверка контактных соединений. Практикум “Надзор и уход за распределительными устройствами напряжением до 1 кВ” | 2 |
|  |  | Практическая работа № 52. Проверка наличия маркировки и надписей. Практикум “Надзор и уход за распределительными устройствами напряжением до 1 кВ” | 2 |
|  |  | Практическая работа № 53.Осмотр помещения. Практикум “Надзор и уход за распределительными устройствами напряжением выше 1 кВ”. | 2 |
|  |  | Практическая работа №54. Проверка целостности пломб. Проверка контактов и изоляции. Практикум “Надзор и уход за распределительными устройствами напряжением выше 1 кВ”. | 2 |
|  |  | Практическая работа № 55.Проверка работы сигнализации. Практикум “Надзор и уход за распределительными устройствами напряжением выше 1 кВ”. | 2 |
|  |  | Практическая работа №56. Проверка температуры. Практикум “Надзор и уход за распределительными устройствами напряжением выше 1 кВ”. | 2 |
|  |  | Практическая работа № 57.Проверка уровня масла. Практикум “Надзор и уход за распределительными устройствами напряжением выше 1 кВ”. | 2 |
|  |  | Практическая работа № 58.Проверка положения рычажных приводов. Практикум “Надзор и уход за распределительными устройствами напряжением выше 1 кВ”. | 2 |
| Курсовой проект | Содержание |  | 30 |
|  |  | Введение | 2 |
|  |  | Технические данные электрооборудования | 2 |
|  |  | Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках | 2 |
|  |  | Требования к электроприводам, вводимых в эксплуатацию | 2 |
|  |  | Организация технического обслуживания и ремонта электроустановки | 2 |
|  |  | Монтаж электропривода механизма | 2 |
|  |  | Техническое описание этапов и объемов работ при обслуживании электрооборудования | 2 |
|  |  | Осмотр электроустановки | 2 |
|  |  | Составление технологических карт на техническое обслуживание электрооборудования | 2 |
|  |  | Виды ремонтов электрооборудования | 2 |
|  |  | Составление технологических карт на капитальный ремонт электрооборудования | 2 |
|  |  | Испытание изоляции электроустановки | 2 |
|  |  | Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования | 2 |
|  |  | Заключение | 2 |
|  |  | Приложение: составить план-график, наряд –допуск и журналы осмотров | 2 |
| Тематика курсовых работ |  | Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрооборудования электротехнических установок. |  |
| Самостоятельная работа обучающихся - Подготовка к зачету |  |  | 2 |

| Раздел 01.02.02 «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций и распределительных устройств» |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.1Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт линий электропередачи |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | Воздушные линии электропередач |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание воздушных ЛЭП напряжением до 1000В |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кабельные линии напряжением до 10кВ |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание кабельных линий |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание линий электропередач в туннелях |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание линий электропередач на эстакадах |  | 2 |
|  |  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №1. «Изучение структурно-технологической схемы предприятий по ремонту электрооборудования |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №2. Составление графиков ППР на отдельные виды работ |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 3. «Изучение назначения и конструкции элементов опор воздушных линий.» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №4. «Изучение порядка проведения периодических и внеочередных осмотров ВЛ-6-10-35 кВ и выше» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №5. «Технологические приемы получения контактных соединений проводов воздушных линий» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №6. «Составление технологической карты ступенчатой разделки силового кабеля напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 7. «Ремонт защитных покровов кабеля» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 8. «Ремонт соединительных и концевых муфт и концевых заделок кабеля» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 9. «Способы соединения и оконцевания жил проводов в процессе ремонта» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 10.«Монтаж концевых муфт и заделок кабельных линий» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №11. «Замена дефектного изолятора на разъединителе типа РНДЗ-110 кВ с регулировкой.» |  | 2 |
| Тема 1.2Техническая эксплуатация и обслуживание распределительных устройств |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Низковольтное комплектное устройство |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание распределительных устройств |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Испытания электроаппаратов распределительных устройств |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ремонт оборудования распределительных устройств |  | 2 |
|  |  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 12. «Устройство, и эксплуатация распределительных устройств до 1000 В.» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №13. «Осмотр и техническое обслуживание распределительных устройств напряжением до 1кВ» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическое занятие № 14. «Проведение межремонтного технического обслуживания распределительных устройств согласно технологическим» картам |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №15. « Ремонт электромагнитных коммутационных аппаратов» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №16. «Проверка состояния помещения.» Практикум «Надзор и уход за распределительными устройствами напряжением до 1 кВ .» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №17. «Проверка средств безопасности.» Практикум «Надзор и уход за распределительными устройствами напряжением до 1 кВ .» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №18. «Осмотр контактов.» Практикум «Надзор и уход за распределительными устройствами напряжением до 1 кВ .» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №19. «Проверка целостности пломб.» Практикум «Надзор и уход за распределительными устройствами напряжением до 1 кВ .» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 20.»Проверка работы сигнализации.» Практикум «Надзор и уход за распределительными устройствами напряжением до 1 кВ .» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 21. «Проверка наличия маркировки и надписей. Проверка контактных соединений» .Практикум «Надзор и уход за распределительными устройствами напряжением до 1 кВ .» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №22. «Осмотр помещения.» Практикум «Надзор и уход за распределительными устройствами напряжением выше 1 кВ .». |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 23. «Проверка целостности пломб.» Практикум «Надзор и уход за распределительными устройствами напряжением выше 1 кВ .». |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №24. «Проверка контактов и изоляции.» Практикум «Надзор и уход за распределительными устройствами напряжением выше 1 кВ .». |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 25. «Проверка работы сигнализации.» Практикум «Надзор и уход за распределительными устройствами напряжением выше 1 кВ .». |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 26. «Проверка температуры. Проверка уровня масла.» Практикум «Надзор и уход за распределительными устройствами напряжением выше 1 кВ .». |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 27. «Проверка положения рычажных приводов. Практикум «Надзор и уход за распределительными устройствами напряжением выше 1 кВ .». |  | 2 |
| Тема 1.3Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт трансформаторов |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Техническая эксплуатация силовых трансформаторов |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Технология ремонта трансформатора |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Техническая эксплуатация измерительных трансформаторов |  | 2 |
|  |  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №28. «Изучение порядка проведения осмотров силовых трансформаторов» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №29. «Составления бланка переключений на вывод трансформатора на подстанции» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №30. «Сушка, чистка и дегазация трансформаторного масла» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №31. «Изучение способов сушки изоляции обмоток трансформаторов» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №32. «Составление дефектной ведомости на капитальный ремонт трансформаторов» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 33. «Составление технологической карты на ремонт магнитопровода силового трансформатора.» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа 34. «Составление технологической карты на ремонт системы охлаждения силовых трансформаторов.» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №35. «Испытание силового трансформатора после ремонта» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 36. «Проверка уровня масла. Проверка состояния кожухов и маслосборного устройства.» Практикум «Надзор и уход за силовыми трансформаторами .». |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 37. «Проверка состояния ошиновок кабелей, отсутствие чрезмерного нагрева контактов.» Практикум «Надзор и уход за силовыми трансформаторами .». |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №38. «Проверка состояния сигнализации и пробивных предохранителей. Проверка характера гудения.» Практикум «Надзор и уход за силовыми трансформаторами .». |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 39. «Проверка состояния трансформаторного помещения.» Практикум «Надзор и уход за силовыми трансформаторами .». |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №40. «Приемка в ремонт. Разборка трансформатора. Проведение предварительных испытаний.» Практикум «Приемка в ремонт, разборка и выявление дефектов трансформаторов .». |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 41. «Выявление дефектов переключателя. Определение дефектов магнитопровода.» Практикум «Приемка в ремонт, разборка и выявление дефектов трансформаторов .». |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 42. «Ремонт вводов.» Практикум «Ремонт наружных узлов трансформаторов .». |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №43. « Ремонт переключателей. Ремонт расширителей.» Практикум «Ремонт наружных узлов трансформаторов .». |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №44. «Ремонт бака, арматуры и радиаторов.» Практикум «Ремонт наружных узлов трансформаторов .». |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 45.Учебное задание «Плановый осмотр силового трансформатора .». |  | 2 |
| Тема 1.4Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт высоковольтных выключателей |  |  | Содержание. |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание высоковольтных выключателей |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Организация ремонта высоковольтных выключателей |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ремонт высоковольтных выключателей |  | 2 |
|  |  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 46. «Осмотр и текущий ремонт высоковольтных выключателей переменного тока типа ВМП – 10.» |  | 2 |
| Тема 1.5Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт низковольтных электрических аппаратов |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Техническая эксплуатация конденсаторных и аккумуляторных установок |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ремонт конденсаторных и аккумуляторных установок |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание релейной защиты |  | 2 |
|  |  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №47. «Надзор и уход за устройствами релейной защиты.» Практикум «Релейная защита .». |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 48. «Проверка трансформаторов тока. Проверка реле защиты.» «Практикум «Релейная защита .». |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 49. «Опробование действия защиты.» "Практикум «Релейная защита .». |  | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся - Подготовка к зачету |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Раздел 01.02.03 «Охрана труда при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
| Тема 1.1. Охрана труда на производстве |  | Содержание |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Основные понятия и терминология безопасности труда. |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Вредные и опасные производственные факторы. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов. |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Действие электрического тока на организм человека Требования к электротехническому персоналу |  |  | 2 |
|  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №1 «Оперативное обслуживание электроустановок» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №2 «Организационно - технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №3 «Применение электрозащитных средств и сроки их испытаний» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №4 «Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях на производстве» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №5 «Требования к электротехническому персоналу» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №6 «Изучение положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве |  |  | 2 |
| Тема 1.2 Меры безопасности при выполнении работ в электроустановках |  | Содержание |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Меры безопасности при выполнении работ в зоне влияния электрического и магнитного полей |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Меры безопасности при выполнении работ на воздушных ЛЭП |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Меры безопасности при выполнении работ на кабельных линиях |  |  | 2 |
|  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №7 «Изучение типов электрических сетей» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №8 « Опасность поражения электрическим током» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №9 «Защитные меры электробезопасности» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа№10 « Расчет заземляющего устройства» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №11 «Требования безопасности при выполнении работ на электродвигателях» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №12 «Требования безопасности при выполнении работ на силовых трансформаторах» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №13 «Требования безопасности при выполнении работ с переносным электроинструментом» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №14 «Требования безопасности при выполнении работ с применением грузоподъемных машин и механизмов» |  |  | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся - Подготовка к зачету |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| МДК 01.03. Электрическое и электромеханическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 |
| Раздел 01.03.01 «Управление электроприводом, чтение схем и чертежей электрических установок» |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
| Тема 1.1 Механика электропривода |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Понятие об электроприводе, структурная схема электропривода. |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Основное уравнение движения привода. |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Регулирование координат электропривода |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №1 «Механическая часть электропривода» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №2 «Приведение моментов к частоте вращения вала двигателя» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №2 «Приведение моментов к частоте вращения вала двигателя» |  | 2 |
| Тема 1.2. Управление электроприводов с двигателями постоянного тока. |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пуск электроприводов с ДПТ |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Механические характеристики электроприводов с двигателями постоянного тока |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №3 «Электропривод с двигателем постоянного тока» |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №4 «Расчет и построение механических характеристик ДПТ НВ» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №4 «Расчет и построение механических характеристик ДПТ НВ» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №5 «Расчет пускового реостата графоаналитическим методом» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №6 «Расчет регулировочных резисторов» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №6 «Расчет регулировочных резисторов» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №7 Тормозные режимы ЭП с ДПТ» |  | 2 |
| Тема 1.3. Управление электроприводов с двигателями переменного тока. |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Основные понятия и соотношения для трехфазных асинхронных двигателей |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Электропривод с синхронным двигателем |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №8 «Электропривод переменного тока» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №9 «Расчет добавочных сопротивлений в цепи обмотки статора» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №9 «Расчет добавочных сопротивлений в цепи обмотки статора» |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №10 «Расчет и построение механических характеристик трехфазного АД» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №10 «Расчет и построение механических характеристик трехфазного АД» |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №11 «Расчет добавочного сопротивления в цепи ротора АД» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №11 «Расчет добавочного сопротивления в цепи ротора АД» |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №12 «Тормозные режимы ЭП переменного тока» |  | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся - Подготовка к зачету |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Раздел 01.03.02 «Выбор и применение электрооборудования технологических установок» |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |
| Тема 1. Электрическое освещение. Светотехнический расчет ОУ помещений | Содержание |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Источники света. Основные светотехнические показатели и выбор освещенности. Светильники. Расположение светильников | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №1 «Метод коэффициента использования светового потока, ИС-ЛН.» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №2 «Точечный метод ,ИС-ЛН.» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №3. «Метод удельной мощности, ИС-ЛН.» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №4. «Метод коэффициента использования светового потока, ИС-ЛЛ.» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 5 «Точечный метод, ИС-ЛЛ.» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 6. « Метод удельной мощности, ИС-ЛЛ» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 7. «Прожекторная ОУ площадки» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №8. «КОУ со щелевым световодом» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 9. «КОУ с плоским световодом» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Методы расчета сечений проводников: 1. По току нагрузки; 2. По потере напряжения; 3. По наименьшему расходу цветного металла; | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа №10. «ЭСН ОУ помещения с ЛН (точечный ИС)» | 2 |
| Тема 2. Электрооборудование электротехнологических установок | Содержание |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Общие сведения об электротехнологических установках | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электротермические установки, Электрохимические и электрофизические установки, Электромеханические установки, Электрокинетические установки | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 11 «Нагреватель печи сопротивления» | 2 |
| Тема 3. Электрооборудование общепромышленных установок | Содержание |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Общие сведения об общепромышленных установках. Вентиляционные установки | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Компрессорные установки. Насосные установки | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 12 «Насосный агрегат (НА)» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 13 «Вентилятор» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 14 «Компрессор» | 2 |
| Тема 4. Электрооборудование подъемно-транспортных установок | Содержание |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Общие сведения о подъемно-транспортных установках. Подвесные и наземные электротележки | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Конвейеры, транспортеры. | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 15 «Ленточный транспортер» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 16 «Пластинчатый конвейер» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мостовые краны | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 17 «Механизм подьема мостового крана» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 18 «Механизм передвижения мостового крана» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лифты | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 19 «Механизм передвижения лифта.» | 2 |
| Тема 5. Электрооборудование металлообрабатывающих станков | Содержание |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Общие сведения о металлообрабатывающих станках. Токарные станки. Сверлильные и расточные станки | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 20 «Токарный станок» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 21 «Сверлильные и расточные станки» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Строгальные станки. Фрезерные станки . Шлифовальные станки | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 22 «Продольно-строгальные станки» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 23 « Фрезерные станки» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 24 «Шлифовальные станки» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кузнечно-прессовые установки | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 25 « Пресс» | 2 |
| Тема 6. Электрические аппараты управления общепромышленными механизмами. Системы регулируемого электропривода. | Содержание |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электрические аппараты управления промышленными механизмами. Электромеханические исполнительные устройства. Способы регулирования электроприводом. Тиристорные преобразователи | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 26«Выбор преобразователя для привода насоса (НА)» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 27 «Выбор преобразователя для привода вентиляционной установки» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 28 «Выбор преобразователя для привода компрессорной установки» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 29«Выбор преобразователя для привода конвейера» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 30«Выбор преобразователя для привода механизма подъема мостового крана» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 31«Выбор преобразователя для привода механизма передвижения мостового крана» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 32 «Выбор преобразователя для привода конвейера | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 33«Выбор преобразователя для привода металлорежущих станков. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 34 «Электрические аппараты управления» | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая работа № 35«Электромеханические исполнительные устройства» | 2 |
| Курсовой проект | Содержание |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Задачи проектирования. Введение. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Краткое описание производственного механизма и технологического процесса, в котором он участвует | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кинематическая схема механической части электропривода | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Построение тахограммы и нагрузочной диаграммы | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Требования, предъявляемые электроприводу | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Выбор рода тока и типа электропривода | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет мощности и выбор электродвигателя | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Выбор силового преобразовательного агрегата | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Описание электрических схем | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет параметров обратных связей и задающих устройств | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Выбор схемы защиты | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет и выбор силовых кабелей | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Охрана труда | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Графическая часть | 2 |
| Тематика курсовых работ |  |  |  |  |  |  |  | Выбор электрооборудования электротехнических установок. Светотехнический расчет ОУ помещений с учетом выбора электрооборудования. |  |
| Самостоятельная работа обучающихся - Подготовка к защите курсового проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Раздел 01.03.03 «Выбор и применение электрооборудования грузоподъемных машин и механизмов» |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
| Тема 1.1 Грузоподъемные механизмы |  |  |  | Содержание |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Классификация грузоподъемных механизмов |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Конвейеры |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Наземные и подвесные электротележки |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Лифты. Классификация лифтов |  |  | 2 |
|  |  |  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  | - |
| Тема 1.2. Электрооборудование механизмов перемещения кранов |  |  |  | Содержание |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Краны и их классификация |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Приборы и устройства безопасности |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Аппаратура управления |  |  | 2 |
|  |  |  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №1 «Расчет параметров каната грузовой лебедки» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №2 «Расчет параметров барабана грузовой лебедки» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №3 «Выбор двигателя механизма подъема» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №4 «Расчет моментов и передаточного числа механизма подъема» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №5 «Проверка механизма подъема по скорости» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №6 «Выбор тормозного устройства грузовой лебедки» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №7 «Проверка ЭД по времени пуска при подъеме» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №8 «Проверка тормозного устройства по времени торможения» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №9 «Выбор кинематической схемы механизма передвижения крана» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №10 «Расчет нагрузок механизма передвижения крана» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №11 «Расчет сопротивления передвижению крана» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №12 «Выбор электродвигателя механизма передвижения крана» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №13 «Проверка ЭД по скорости перемещения» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №14 «Проверка электродвигателя на нагрев» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №15 «Выбор устройства торможения для перемещения крана» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №16 «Проверка работоспособности тормозного устройства» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №17 «Приборы безопасности мостового крана» |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Практическая работа №18 «Аппаратура управления мостового крана» |  |  | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся - Подготовка к зачету |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |

| Раздел 01.03.04 «Выбор и применение электрооборудования подстанций и распределительных устройств» |  |  |  | 148 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.1 Основное электрооборудование подстанций |  | Содержание |  | 20 |
|  |  |  | Подстанции и распределительные устройства | 2 |
|  |  |  | Главная понижающая подстанция | 2 |
|  |  |  | Распределительная подстанция | 2 |
|  |  |  | Источники реактивной мощности | 2 |
|  |  |  | Силовые трансформаторы. | 2 |
|  |  |  | Коммутационные аппараты напряжением выше 1 кВ | 2 |
|  |  |  | Коммутационные аппараты напряжением до 1 кВ | 2 |
|  |  |  | Воздушные и кабельные линии электропередач | 2 |
|  |  |  | Токопроводы напряжением 6…35 кВ | 2 |
|  |  |  | Цеховые сети | 2 |
|  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 20 |
|  |  |  | Практическая работа№ 1 «Выбор числа и мощности трансформаторов» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа№ 1 «Выбор числа и мощности трансформаторов» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа№ 1 «Выбор числа и мощности трансформаторов» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №2 «Расчет линии электропередачи» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №2 «Расчет линии электропередачи» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №2 «Расчет линии электропередачи» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №3 «Расчет и выбор трансформатора на узловой РП» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №3 «Расчет и выбор трансформатора на узловой РП» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №4 «Расчет потерт мощности и электроэнергии в трансформаторе» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №4 «Расчет потерт мощности и электроэнергии в трансформаторе» | 2 |
| Тема 1.2 Расчетные электрические нагрузки электрических сетей |  | Содержание |  | 6 |
|  |  |  | Электрические нагрузки | 2 |
|  |  |  | Электропотребители | 2 |
|  |  |  | Режимы работы электропотребителей | 2 |
|  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 26 |
|  |  |  | Практическая работа №5 «Расчет электрических нагрузок цеха» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа № 5 «Расчет электрических нагрузок цеха» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа № 5 «Расчет электрических нагрузок цеха» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа № 5 «Расчет электрических нагрузок цеха» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа № 5 «Расчет электрических нагрузок цеха» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа № 5 «Расчет электрических нагрузок цеха» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа № 6 «Выбор числа и мощности трансформаторов» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа № 6 «Выбор числа и мощности трансформаторов» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа № 7 «Расчет и выбор компенсирующего устройства» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа № 7 «Расчет и выбор компенсирующего устройства» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа № 8 «Определение местоположения подстанции» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №8 «Определение местоположения подстанции» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №8 «Определение местоположения подстанции» | 2 |
| Тема 1.3Автоматизация и релейная защита |  | Содержание |  | 8 |
|  |  |  | Релейная защита | 2 |
|  |  |  | Защита кабельных ЛЭП | 2 |
|  |  |  | Защита кабельных трансформаторов | 2 |
|  |  |  | Автоматическое резервное включение | 2 |
|  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 24 |
|  |  |  | Практическая работа №9 «Расчет и выбор аппаратов защиты для ШМА» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №9 «Расчет и выбор аппаратов защиты для ШМА» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №9 «Расчет и выбор аппаратов защиты для ШМА» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №10 «Расчет и выбор аппаратов защиты для АД» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №10 «Расчет и выбор аппаратов защиты для АД» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №10 «Расчет и выбор аппаратов защиты для АД» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №11 «Расчет и выбор аппаратов защиты для ШОС» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №11 «Расчет и выбор аппаратов защиты для ШОС» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №12 «Выбор АД наибольшей мощности по проводнику» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №12 «Выбор АД наибольшей мощности по проводнику» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №13 «Выбор АД наибольшей мощности по автоматическому выключателю» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №13 «Выбор АД наибольшей мощности по автоматическому выключателю» | 2 |
| Тема 1.4 Короткие замыкания в системах электроснабжения |  | Содержание |  | 8 |
|  |  |  | Короткое замыкание в системах электроснабжения | 2 |
|  |  |  | Способы ограничения токов короткого замыкания | 2 |
|  |  |  | Определение типа и вида заземляющего устройства | 2 |
|  |  |  | Определение типа и вида молниезащиты | 2 |
|  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 34 |
|  |  |  | Практическая работа «Расчет токов КЗ для силовых трансформаторов» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа «Расчет токов КЗ для силовых трансформаторов» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа «Расчет токов КЗ для токовых трансформаторов» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа «Расчет токов КЗ коммутационных и защитных аппаратов» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа «Расчет токов КЗ для ступеней распределения» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа «Расчет токов КЗ для линий электроснабжения нагрузки» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа «Расчет токов КЗ для неподвижных контактных соединений» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа «Проверка аппаратов защиты по токам КЗ» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа «Проверка аппаратов защиты по токам КЗ» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа «Выбор и проверка силовых выключателей высокого напряжения» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа «Выбор и проверка силовых выключателей высокого напряжения» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа «Расчет и выбор элементов реле защиты цехового трансформатора» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа «Расчет и выбор элементов реле защиты цехового трансформатора» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа «Расчет заземляющего устройства электроустановок» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа «Расчет заземляющего устройства электроустановок» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа «Расчет молниезащиты» | 2 |
|  |  |  | Практическая работа «Расчет молниезащиты» | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся - Подготовка к зачету |  |  |  | 2 |
| Раздел 01.03.05 «Выбор и применение электротехнических материалов» |  |  |  | 34 |
| Тема 1.1 Электротехнические материалы |  | Содержание |  | 6 |
|  |  |  | Классификация электроматериалов | 2 |
|  |  |  | Основные свойства и характеристики проводниковых материалов. | 2 |
|  |  |  | Полупроводниковые материалы и их свойства. | 2 |
|  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 18 |
|  |  |  | Практическая работа №1 «Механические и электрические свойства электротехнических материалов». | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №2 «Классификация материалов по электрическим свойствам». | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №3: «Классификация материалов по магнитным свойствам». | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №4 «Зависимость сопротивления проводника от параметров». | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №5 «Зависимость сопротивления проводника от температуры». | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №6 «Применение проводниковых материалов». | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №7 «Высокоомные проводники». | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №8 «Неметаллические проводниковые материалы». | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №9 «Применение полупроводниковых материалов». | 2 |
| Тема 1.2.Диэлектрические и магнитные материалы |  | Содержание |  | 4 |
|  |  |  | Диэлектрические материалы и их свойства | 2 |
|  |  |  | Магнитные материалы и их характеристики | 2 |
|  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |
|  |  |  | Практическая работа №10 «Применение диэлектрических материалов». | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №11 «Особенности применение магнитных материалов». | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к зачету |  |  |  | 2 |
| Раздел 01.03.06. Промышленная электроника |  |  |  | 80 |  |
| Тема 4.1. Основные элементы промышленной электроники. | Содержание |  |  | 8 |  |
|  | - Логические элементы. |  |  | 2 |  |
|  | - Логическое реле «ONI» |  |  | 2 |  |
|  | - Триггер. |  |  | 2 |  |
|  | - Генератор импульсов. |  |  | 2 |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  | 16 |  |
|  | - Лабораторная работа № 1. «Исследовать логические элементы: OR, AND, NOT» |  |  | 2 |  |
|  | - Лабораторная работа № 2. «Программирование реле «ONI». Реверс». |  |  | 2 |  |
|  | - Лабораторная работа № 3. «Программирование реле «ONI». Реверс с переключением». |  |  | 2 |  |
|  | - Лабораторная работа № 4. «Программирование реле «ONI». Уличное освещение». |  |  | 2 |  |
|  | - Лабораторная работа № 5. «Полупроводниковый однополупериодный и мостовой выпрямитель» |  |  | 2 |  |
|  | - Лабораторная работа № 6. «Неуправляемый выпрямитель трехфазного тока» |  |  | 2 |  |
| Тема 4.2. Тиристорные преобразователи | Содержание |  |  | 6 |  |
|  | - Тиристор: назначение, свойства, основные характеристики. Обобщенная структурная схема тиристорного преобразователя. |  |  | 2 |  |
|  | - Однофазные и трехфазные схемы управляемых выпрямителей. |  |  | 2 |  |
|  | - Сглаживающие фильтры: схемы, принцип работы. |  |  | 2 |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  | 8 |  |
|  | - Лабораторная работа № 7. «Исследование тиристора» |  |  | 4 |  |
|  | - Лабораторная работа № 8. «Фазовое управление тиристора» |  |  | 4 |  |
| Тема 4.3. Инверторы и преобразователи частоты | Содержание |  |  | 6 |  |
|  | - Однофазные инверторы. Схемы, диаграммы токов и напряжений. |  |  | 2 |  |
|  | - Трехфазные инверторы. Схемы, диаграммы токов и напряжений. |  |  | 2 |  |
|  | - Преобразователи частоты. |  |  | 2 |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  | 28 |  |
|  | - Практическая работа № 1 «Основные характеристики и режимы работы инверторов» |  |  | 2 |  |
|  | - Практическая работа № 2 «Переход преобразователя из выпрямительного режима в инверторный» |  |  | 2 |  |
|  | - Практическая работа № 3 «Инверторы тока: схемы, принцип работы» |  |  | 2 |  |
|  | - Практическая работа № 4 «Инверторы напряжения: схемы, принцип работы» |  |  | 2 |  |
|  | - Практическая работа № 5«Преобразователи частоты с промежуточным звеном постоянного тока» (схемы, принцип работы) |  |  | 2 |  |
|  | - Практическая работа № 6 «Преобразователи частоты с непосредственной связью» (схемы, принцип работы) |  |  | 2 |  |
|  | - Лабораторная работа № 9. «Тиристорный преобразователь – ДПТ» |  |  | 2 |  |
|  | - Лабораторная работа № 10. «Реверсивный тиристорный преобразователь – ДПТ независимого возбуждения» |  |  | 4 |  |
|  | - Лабораторная работа № 11. «Тиристорный регулятор напряжения – АД с короткозамкнутым ротором» |  |  | 4 |  |
|  | - Лабораторная работа № 12. «Преобразователь частоты – АД с короткозамкнутым ротором» |  |  | 2 |  |
|  | - Лабораторная работа № 13. «Автоматизированные разомкнутые электроприводы» |  |  | 2 |  |
|  | - Лабораторная работа № 14. «Автоматизированные замкнутые электроприводы» |  |  | 2 |  |
| Тема 4.4. Система управления преобразовательными устройствами | Содержание |  |  | 4 |  |
|  | - Операционный усилитель. |  |  | 2 |  |
|  | - Датчики контролируемых параметров преобразователей. |  |  | 2 |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  | 6 |  |
|  | - Лабораторная работа № 15. «Инвертирующий усилитель» |  |  | 2 |  |
|  | - Лабораторная работа № 16. «Не инвертирующий усилитель» |  |  | 2 |  |
|  | - Лабораторная работа № 17. «Операционный суммирующий усилитель» |  |  | 2 |  |
| Дифференцированный зачет | - Дифференцированный зачет. |  |  | 2 |  |

| МДК 01.04 «Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования» |  |  | 112 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.04.01 «Автоматическое управление и регулирование в технических системах» |  |  | 44 |
| Тема 1.1 Принципы построения автоматических систем управления | Содержание |  | 6 |
|  |  | Системы автоматического управления (САУ) и их классификация | 2 |
|  |  | Принципы построения схем управления электропривода | 2 |
|  |  | Структура управления электроприводом | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 8 |
|  |  | Практическая работа № 1 «Принципы типизации, унификации и агрегатирования в устройствах автоматизации» ч1 | 2 |
|  |  | Практическая работа № 1 «Принципы типизации, унификации и агрегатирования в устройствах автоматизации» ч2 | 2 |
|  |  | Практическая работа №2 «Функциональные схемы автоматизации» ч1 | 2 |
|  |  | Практическая работа №2 «Функциональные схемы автоматизации» ч2 | 2 |
| Тема 1.2. Элементы и устройства автоматизированного электропривода | Содержание |  | 6 |
|  |  | Силовые полупроводниковые преобразователи электроэнергии. | 2 |
|  |  | Схемы выпрямления. | 2 |
|  |  | Автономный инвертор и ШИМ | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 8 |
|  |  | Практическая работа №3 «Измерительные преобразователи неэлектрических величин» | 2 |
|  |  | Практическая работа №4 «Анализ релейно-контактных схем автоматики» | 2 |
|  |  | Практическая работа №5 «Программируемые логические контроллеры» | 2 |
|  |  | Практическая работа №6 «Выбор элементов и средств автоматизации» | 2 |
| Тема 1.3. Электропривод в системах автоматизации производства | Содержание |  | - |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 14 |
|  |  | Практическое занятие № 7 «Составление релейно-контакторных схем» | 2 |
|  |  | Практическое занятие №8 «Тиристорный преобразователь – Двигатель постоянного тока независимого возбуждения (ТП – Д)» | 2 |
|  |  | Практическое занятие № 9 «Анализ работы схемы СИФУ тиристорами | 2 |
|  |  | Практическое занятие №10 «Изучение работы схем управления «ТРН-АД» | 2 |
|  |  | Практическое занятие №11 «Изучение схем инверторов напряжения и тока» | 2 |
|  |  | Практическое занятие №12 «Изучение работы схем частотного регулирования АД» | 2 |
|  |  | Практическое занятие № 13 «Изучение замкнутых систем управления ДПТ» | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся - Подготовка к зачету |  |  | 2 |

| Раздел 01.04.02 «Технический контроль качества электрического и электромеханического оборудования» |  |  | 34 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.1. Приборы и устройства для технического контроля качества электрооборудования. | Содержание |  | 6 |
|  |  | Технический контроль и его виды | 2 |
|  |  | Организация технического контроля | 2 |
|  |  | Качество и его характеристики | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 6 |
|  |  | Практическая работа №1 «Электроизмерительные приборы». | 2 |
|  |  | Практическая работа №2 «Приборы и устройства специального назначения» | 2 |
|  |  | Практическая работа №3 «Оценка работоспособности электрооборудования» | 2 |
| Тема 1.2. Общие и приемосдаточные испытания электрических установок | Содержание |  | 4 |
|  |  | Виды испытаний электрического оборудования | 2 |
|  |  | Нормы приемо-сдаточных испытаний электрического оборудования | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 16 |
|  |  | Практическая работа № 4 «Виды испытаний электромеханического оборудования » | 2 |
|  |  | Практическая работа №5 «Виды испытания оборудования подстанций » | 2 |
|  |  | Практическая работа №6 «Испытание электрической прочности изоляции обмоток электродвигателей переменного тока.» | 2 |
|  |  | Практическая работа №7 « Изучение методов определения повреждений в кабельных линиях» | 2 |
|  |  | Практическая работа №8 «Приемо-сдаточные испытания электродвигателей» | 2 |
|  |  | Практическая работа №9 «Приемо-сдаточные испытания трансформаторов» | 2 |
|  |  | Практическая работа №10 «Приемо-сдаточные испытания пускорегулирующей аппаратуры» | 2 |
|  |  | Практическая работа №11 «Расчет надежности электропривода» | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся - Подготовка к зачету |  |  | 2 |

| Раздел 01.04.03 «Пусконаладочные работы электрического и электромеханического оборудования промышленных предприятий» |  |  | 34 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.1. Общие сведения по организации пусконаладочных работ. | Содержание |  | 6 |
|  |  | Стандартизация пусконаладочных работ. | 2 |
|  |  | Основные этапы пусконаладочных работ | 2 |
|  |  | Организация пусконаладочных работ | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |
|  |  | Практическая работа №1 «Ответственность организации за пусконаладочные работы» | 2 |
|  |  | Практическая работа №2 «График пусконаладочных работ» | 2 |
| Тема 1.2. Пусконаладочные работы электрического и электромеханического оборудования | Содержание |  | 4 |
|  |  | Индивидуальные испытания электрооборудования | 2 |
|  |  | Комплексное апробирование | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 18 |
|  |  | Практическая работа №3 «Пусконаладочные работы электроизмерительных приборов» | 2 |
|  |  | Практическая работа №4 «Пусконаладочные работы пускорегулирующей аппаратуры» | 2 |
|  |  | Практическая работа №5 «Пусконаладочные работы двигателей постоянного тока » | 2 |
|  |  | Практическая работа №6 «Пусконаладочные работы двигателей переменного тока » | 2 |
|  |  | Практическая работа №7 «Пусконаладочные работы трансформатора » | 2 |
|  |  | Практическая работа №8 «Пусконаладочные работы распределительного устройства » | 2 |
|  |  | Практическая работа №9 «Пусконаладочные работы высоковольтных выключателей » | 2 |
|  |  | Практическая работа №10 «Пусконаладочные работы электромеханического оборудования» | 2 |
|  |  | Практическая работа №11 «Пусконаладочные работы системы освещения » | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся - Подготовка к зачету |  |  | 2 |

| Производственная практика | 432 |
| --- | --- |
| Виды работ: Электромонтажные работы Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электроизмерительных приборов Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электропроводок, осветительных электроустановок, кабельных и воздушных линий. Такелажные работы Техническое обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций и распределительных устройств Техническое обслуживание и ремонт электрических машин и пускорегулирующей аппаратуры Техническое обслуживание, ремонт, регулировка и проверка электроприводов и пускорегулирующей аппаратуры Капитальный ремонт электрических машин и другого электрооборудования | 36 36 72 36 72 72 72 # 36 |

| Всего | 1636 |
| --- | --- |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Электротехники»:

посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий:

- типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Теоретические основы электротехники», исполнение стендовое компьютерное;

- электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения;

- мультимедиапроектор.

Лаборатория «Электромонтажная»:

посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

- типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрические машины» исполнение стендовое компьютерное;

- комплект планшетов светодинамических «Электрические машины»;

- комплект планшетов светодинамических «Электропривод»;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения;

- электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;

|  | Комплект лабораторного оборудования "Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и гражданских сооружений" (стендовое исполнение, ручная версия) МНЭПГС2-С-Р | 1шт |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект лабораторного оборудования "Электромонтаж в жилых и офисных помещениях" (стендовое исполнение, ручная версия) "ЭМЖП1-С-Р | 1шт |
|  | Комплект лабораторного оборудования "Электромонтажный стол" (стендовое исполнение) ЭМС2-С | 8шт |
|  | Комплект типового лабораторного оборудования "Теория электрических цепей и основы электроники, ручная версия" | 1шт |
|  | Комплект типового лабораторного оборудования "Электрические машины (настольное исполнение, ручная версия) ЭМЗ-Н-Р" | 1шт |
|  | Комплект типового лабораторного оборудования "Автоматика на основе программируемого реле" (настольное исполнение, ручная версия) АПР1-Н-Р | 1шт |
|  | Комплект типового лабораторного оборудования "Распределительные сети систем электроснабжения "РССЭС1-С-Р | 1шт |
|  | Комплект типового лабораторного оборудования "Электрические машины и привод постоянного тока" | 1шт |
|  | Комплект типового лабораторного оборудования "Электромонтаж и наладка шкафов управления" | 1шт |
|  | Комплект типового лабораторного оборудования "Технология электромонтажных работ" ТЭМР1-НФП-С | 1шт |
|  | Комплект учебного лабораторного оборудования "Электромонтажная панель" (настольное исполнение ЭМПА1-Н) | 2шт |
|  | Дрель электрическая | 1шт |
|  | Комплект типового лабораторного оборудования "Электрические аппараты (настольное исполнение, ручная версия) "ЭА1-Н-Р | 1шт |
|  | Мегаомметр | 2шт |
|  | Трансформатор для питания строительного вибратора бетона 380/42 | 1шт |
|  | Доска аудиторная на ножках 1000*1000 | 1шт |
|  | Комплект лабораторного оборудования "Набор для монтажа и наладки на электромонтажном столе (электромонтажной панели) электрических сетей жилых и офисных помещений" НМН1-ЭСЖП | 7шт |
|  | Комплект типового лабораторного оборудования "Трехфазный асинхронный двигатель с имитатором неисправностей" (настольное исполнение, ручная версия) ТАДИН1-Н-Р | 1шт |
|  | Комплект учебного лабораторного оборудования "Трехфазный регулируемый автотрансформатор" ТРА1 | 2шт |
|  | Станок точильный | 1шт |
|  | Шуруповерт | 1шт |
|  | Электродвигатель АИР 56А4 0,12 кВт, 1500, лапы (заводской номер SZ 1508260930) | 6шт |

Оснащение мастерских:

1. Мастерская «Слесарно-механическая»

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая и технологическая документация, методическое обеспечение;

- станки: настольно-сверлильные, вертикально - сверлильный, фрезерный, точильный двухсторонний, заточной и др.;

- тиски слесарные параллельные;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- заготовки для выполнения слесарных работ;

- техническая и технологическая документация, методическое обеспечение;

- комплекты средств индивидуальной защиты;

- огнетушители.

2. Мастерская «Электромонтажная»

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочие места по количеству обучающихся: стенды для сборки электрических схем;

- рабочее место мастера производственного обучения с комплектом оборудования для управления системой снабжения рабочих мест электроэнергией;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая и технологическая документация, методическое обеспечение;

- стенды с образцами проводов, кабелей, кабельной арматуры, и изоляционными материалами;

- комплекты монтажного инструмента;

- электроизмерительные приборы;

- вытяжная и приточная вентиляция;

- наборы инструментов и приспособлений;

- мультиметр;

- верстак электрика;

- тестер диагностический.

- средства для оказания первой помощи;

- комплекты средств индивидуальной защиты;

- средства противопожарной безопасности.

Требования к оснащению баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей,  в том числе оборудования и инструментов (или их аналогов), используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенциям: Электромонтаж, конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills) (или их аналогов).

Также учебная практика реализуется на основе сетевого взаимодействия с АО «Евраз НТМК»

Производственная практика реализуется в подразделениях АО «Евраз НТМК» и управляющих компаний города Нижний Тагил.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Рабочие места производственной практики соответствуют 2-4 разрядам по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» в соответствии с ЕКС.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

- Акимова Н.А., Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебник для СПО/ Н.А.Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин – М.: Издательский центр  «Академия», 2008.  -304с.

- Белов М.П. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов : учебник для ВУЗов/М.П.Белов, В.А. Новиков, Л.Н.Рассудов.-М: Издательский центр  «Академия», 2004.  -576с.

- Берикашвили В.Ш. Электронная техника./ В.Ш. Берикашвили, А.К. Черепанов -Москва. Издательский центр «Академия».2008.-368  с

- Журавлева Л.В. Электроматериаловедение:учебник /Л.В. Журавлева - М.: Издательский центр  «Академия», 2008.  -352с.

- Кацман М.М. Электрические машины: учебник для СПО / М.М.Кацман - М.: Издательский центр  «Академия», 2008.  -496с.

- Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам: учебник для СПО / М.М.Кацман - М.: Издательский центр  «Академия», 2008.  -160с.

- Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу: учебник для СПО / М.М.Кацман - М.: Издательский центр  «Академия», 2008.  -256с.

- Кацман М.М. Электрические машины приборных устройстви средств автоматизации: учебник для СПО / М.М.Кацман - М.: Издательский центр  «Академия», 2006.  -496с.

- Котеленец Н.Ф., Акимова Н.А., Антонов М.В. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин./ Н.Ф Котеленец., Н.А.Акимова, М.В Антонов - М.: Издательский центр  «Академия», 2008.  -496с.

- Межотраслевые привила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ - 016 -2001.РД 153-34.003.150 00. - М.: НЦЭНАС, 2014.192 с.

- Москаленко В.В. Электрический привод: учебник для СПО / В.В. Москаленко. М.: Издательский центр  «Академия», 2007.  -368с.

- Москаленко В.В. Системы автоматизированного управления электропривода: учебник для СПО / В.В. Москаленко. М.:, ИНФРА-М,2007.  -208с.

- Панфилов В.А. Электрические измерения: учебник для СПО/ В.А.Панфилов – М. Издательский центр «Академия».2010.-288 с

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП. Утв. Минэнерго России от 13. 01.2003, № 6

- Правила устройства электроустановок. ПУЭ (7 издание).

- Рожкова Л.Д Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для СПО./ Л.Д. Рожкова., Л.К Карнеева., Т.В Чиркова– Москва. Издательский центр «Академия».2008.-448 с

- Свириденко Э.А., Кутинович Ф.Г. Основы электротехники и электроснабжения: учебник / Э.А Свириденко , Ф.Г Кутинович - Минск.  «Техноперспектива». 2008. -435с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2кн.Кн.1 учебник/ Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр  «Академия», 2007.  -208с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2кн.Кн.2 учебник/ Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр  «Академия», 2007.  -256с.

- Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий.учебник/ Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр  «Академия», 2008.  -240с.

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника:учебник для СПО / Е.М.Соколова М.: Издательский центр  «Академия», 2008.  -224с.

- ШеховцовВ.П.Электрическое и электромеханическое оборудование/В.П. Шеховцов–М.:ФОРУМ:ИНФРА-М.2008.407 с.

- Шишмарев В.Ю. Средства измерения.учебник для СПО/ В.Ю.Шишмарев – М. Издательский центр «Академия».2008.-320 с

- Алиев И.И., Абрамов М.Б. Электрические аппараты/ И.И.Алиев , М.Б Абрамов.- М.: РадиоСофт. 2007. -256 с.

- Кацман М.М. Справочник по электрическим машинам./М.М. Кацман – М.: Издательский центр «Академия», 2005, 478 с

- Кисаримов. Р.А.   Наладка электрооборудования./ Р.А.  Кисаримов.- Москва: РадиоСофт. 2004.

- Лихачев В.Л. Электротехнический справочник. /В.Л.Лихачев М.: Салон - Р. 2001. - Т. 1,2.

- Шеховцов В.П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению/ В.П. Шеховцов.-М.:ФОРУМ, 2011.-136 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2кн.Кн.2 учебник/ Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр  «Академия», 2017.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК1.1. | - умение пользоваться справочным материалом; - умение выбирать материалы и компоненты электрического и электромеханического оборудования | Экспертная оценка преподавателя в ходе выполнения практических работ |
| ПК 1.2. | - умение составлять функциональные схемы электрического и электромеханического оборудования; - умение читать функциональные схемы электрического и электромеханического оборудования |  |
| ПК 1.3. | - разборка электрического и электромеханического оборудования; - замена неисправных частей электрических машин, аппаратов и оборудования; - анализ технического состояния электрического и электромеханического оборудования; -выполнение наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования. |  |
| ПК1.4 | - составление и чтение схем для запуска электрического и электромеханического оборудования; - осуществление расчета параметров электротехнического оборудования |  |
| ПК 1.5. | - определять электроэнергетические параметры электрических машин - определять электроэнергетические параметры электрических аппаратов, электротехнических устройств и систем; |  |
| ОК 1 | - решение нетиповых профессиональных задач с использованием различных источников информации; |  |
| ОК 2 | - умение пользоваться справочной и технической литературой, электронных баз знаний для поиска необходимой информации; |  |
| ОК 3 | - оценка ближайших перспектив развития методов эксплуатации, ремонта электрического и электромеханического оборудования; |  |
| ОК 4 | - соблюдение мер конфиденциальности и информационной безопасности; - использование приемов корректного межличностного общения; |  |
| ОК 5 | - использование приемов корректного межличностного общения; - заполнение технической документации |  |
| ОК 6 | - решение ситуативных задач, связанных с использованием профессиональных компетенций в соответствии с гражданско-патриотической позицией |  |
| ОК 7 | - решение ситуативных задач, связанных с использованием профессиональных компетенций в соответствии с учетом сохранения окружающей среды |  |
| ОК 8 | - планирование и выполнение профессиональной деятельности в соответствии с поддержанием уровня физической подготовки |  |
| ОК 9 | - решение нетиповых профессиональных задач с использованием различных источников информации; |  |
| ОК 10 | - организация самостоятельных занятий при изучении профессиональных знаний и отечественного и зарубежного опыта в печатных изданиях; |  |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования |

* Колонка указывается только для программы подготовки специалистов среднего звена

** Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций