Министерство образования и молодежной политики

Свердловской области

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области

Нижнетагильский строительный колледж

Утверждаю

Директор  ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж»

_______________ Морозов О.В.

«______»_____________2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ " СЛЕСАРЬ -ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ" С УЧЕТОМ  ТРЕБОВАНИЙ WORLDSKILLS

для специальности СПО

## 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Форма обучения: очная

Срок обучения:3 года 10 месяцев

Уровень освоения: базовый

2022

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (базовой подготовки), на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2017 г. N 1196 «Об утверждении перечня профессий  и специальностей СПО», зарегистрированного в министерстве юстиции РФ от 21.12.2017 №49356.

Организация-разработчик: ГАПОУ  СО «Нижнетагильский строительный колледж»

Разработчики:

Прокопьева Ю.В. преподаватель профильных дисциплин,высшей категории  ГАПОУ  СО «Нижнетагильский строительный колледж»

Сунцова Т.С. преподаватель профильных дисциплин, 1-ой категории  ГАПОУ  СО «Нижнетагильский строительный колледж»

Лоренц С.Ю. . преподаватель профильных дисциплин, высшей  категории  ГАПОУ  СО «Нижнетагильский строительный колледж»

Ашихмин Л.Л. преподаватель профильных дисциплин, высшей  категории  ГАПОУ  СО «Нижнетагильский строительный колледж»

РАССМОТРЕНА                                                           СОГЛАСОВАНО

на заседании ПЦК                                                       Методическим советом,

Председатель:____________________                       протокол№

«______»______________2023 г                             «____»___________2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 14 34 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 38 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПП 04. Выполнение работ по профессии " Слесарь -электрик по ремонту электрооборудования" с учетом  требований Worldskills.

1.1. Область применения примерной рабочей программы

## Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности  Выполнение работ по профессии Слесарь -электрик по ремонту электрооборудования" с учетом  требований WorldSkills и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.2.1. Перечень общих компетенций

| Код компетенции | Формулировка компетенции |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственных и иностранных языках. |

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение работ по профессии Слесарь -электрик по ремонту электрооборудования" с учетом требований WorldSkills |
| ПК 4.1. | Ремонтировать простые детали и узлы электроаппаратов и электрических машин |
| ПК 4.2. | Соединять детали и узлы в соответствии с простыми электромонтажными схемами |
| ПК 4.3. | Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей |
| ПК 4.4. | Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных муфт, коробок |
| ПК 4.5. | Обслуживать и ремонтировать сложные электрические цепи, узлы, электроаппараты и электрические машины, а также сопряженные с ними механизмы, их регулирование и испытание |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь практический опыт, знать , уметь

| ПК 4.1 Ремонтировать простые детали и узлы электроаппаратов и электрических машин | Практический опыт - Обесточивания электрических цепей обслуживаемой электроустановки с размещением предупреждающих знаков. - Принятия мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую электроустановку. - Обеспечения свободного доступа к обслуживаемому устройству, если его обслуживание производится без демонтажа с электроустановки. - Демонтажа обслуживаемого устройства с электроустановки. - Размещения на рабочем месте и при необходимости фиксирование обслуживаемого устройства. - Разборки устройства с применением простейших приспособлений. - Очистки, протирки, продувки или промывки, просушки устройства. - Ремонта устройства с применением простейших приспособлений и с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта. - Сборки устройства. - Монтировки снятого устройства на электроустановку. - Включения питания электроустановки с соблюдением требований правил охраны труда. - Проверки работоспособности отремонтированного устройства на электроустановке. |
| --- | --- |
|  | Умения - Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции - Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы |
|  | Знания - Правил технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ - Правил охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ - Правил оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции - Приемов основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении трудовой функции. - Простейших инструментов и приспособлений для сборки, разборки и очистки устройства. - Мер пожарной профилактики при выполнении работ. - Конструктивных особенностей обслуживаемого узла. - Методов практической обработки электротехнических материалов в пределах выполняемых работ. - Основных сведений по электротехнике, необходимых для выполнения работы. - Технологии выполнения работ. |
| ПК 4.2. Соединять детали и узлы в соответствии с простыми электромонтажными схемами | Практический опыт - Подготовки места выполнения работы. - Подготовки и проверки материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы. - Подбора электрических монтажных проводов подходящих для соединения деталей, узлов, электроприборов длины и сечения согласно конструкторской документации. - Выбора способа подключения проводника к оборудованию. - Подготовки проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений - зачистки от изоляции, при необходимости очистки токоведущих жил от окислов и загрязнений, установки наконечников и клемм, монтажа изолирующих компонентов на соединительных проводах. - Соединения деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами. - Визуальной проверки выполненного монтажа. - Изоляции мест подключения соединительных проводов. - Проверки работы собранной схемы. |
|  | Умения - Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции. - Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы. |
|  | Знания - Правил технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ. - Правил охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ. - Правил оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции. - Мер пожарной профилактики при выполнении работ. - Приемов основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении трудовой функции. - Простейших инструментов и приспособления для выполнения трудовой функции. - Конструктивных особенностей обслуживаемого узла. - Методов практической обработки электротехнических материалов в пределах выполняемых работ. - Основных сведений по электротехнике, необходимые для выполнения работы. - Технологий выполнения работ. |
| ПК 4.3 Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей | Практический опыт - Подготовки материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы. - Разделки сращиваемых концов провода или кабеля. - Подготовки проводов к лужению и пайке с использованием специальных приспособлений - зачистка от изоляции, очистка токоведущих жил от окислов и загрязнений. - Выполнения лужения, пайки. - Визуальной и при необходимости инструментальной проверки выполненного лужения или пайки. - Очистки места выполнения действия от остатков используемого флюса. - Зачистки места лужения или пайки от дефектов, препятствующих надежному изолированию места выполнения работы. - Изолирования мест выполнения пайки. |
|  | Умения - Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции. - Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы. - Пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения данной трудовой функции. |
|  | Знания - Правил технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ. - Правил охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ. - Правил оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции. - Мер пожарной профилактики при выполнении работ. - Прием основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении трудовой функции. - Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки устройства. - Методов практической обработки электротехнических материалов в пределах выполняемых работ. - Основных сведений по электротехнике, необходимых для выполнения работы. - Технологий выполнения работ. Физические и химические основы процессов пайки и лужения. -Механические и электрохимические характеристики электротехнических материалов в пределах выполняемых работ. -Химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов в пределах выполняемых работ. -Назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов в пределах выполняемых работ. |
| ПК 4.4. Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных муфт, коробок | Практический опыт - Подготовки и проверки материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы. - Подготовки места выполнения работы. - Установки соединительной коробки, введение в нее проводов. - Разделки сращиваемых концов провода или кабеля. - При необходимости подготовки проводов к сращиванию. - Сращивания проводов или токоведущих жил кабеля. - Изолирования мест сращивания проводов или токоведущих жил. - Монтировки кабельной муфты. - Монтировки проводов в соединительной коробке. - Проверки правильности монтажа. - Прокладки проводов или кабеля. |
|  | Умения - Пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения пайки и лужения. - Выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или кабелей. - Пользоваться конструкторской и производственно-технологической документацией. - Пользоваться индивидуальными средствами защиты. |
|  | Знания - Правил технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ. - Правил охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ. - Правил оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции. - Мер пожарной профилактики при выполнении работ. - Приемов основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ в пределах выполняемых работ. - Простейшие устройства и приспособления для выполнения данной трудовой функции. - Основных сведений по электротехнике, необходимых для выполнения работы. - Методов практической обработки электротехнических материалов в пределах выполняемых работ. - Физических и химических основ процессов пайки и лужения в пределах выполняемых работ. - Механических и электрохимических характеристик электротехнических материалов в пределах выполняемых работ. - Химических особенностей используемых при пайке и лужении флюсов. - Назначения, свойств и области применения электроизоляционных материалов в пределах выполняемых работ. - Способов сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ. - Приспособлений, используемых для сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ. - Видов и областей применения соединительных муфт в пределах выполняемых работ. - Различных методов прокладывания провода или кабеля в пределах выполняемых работ. - Правил охраны труда при выполнении работ. |
| ПК 4.5. Обслуживать и ремонтировать сложные электрические цепи, узлы, электроаппараты и электрические машины, а также сопряженные с ними механизмы, их регулирование и испытание | Практический опыт - Подготовки рабочего места, необходимых инструментов и приспособлений. - Размещения и закрепления на рабочем месте обслуживаемого устройства или механизма. - Разборки устройства или механизма с использованием слесарного инструмента, а также специальных приспособлений. - Очистки, протирки, продувки или промывки устройства или механизма, а также образующих его деталей и узлов. - Проверки состояния деталей и узлов механизма или устройства на отсутствие повреждений, а также на соответствие их размеров и иных параметров требованиям конструкторской документации. - Ремонта устройства или механизма с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта или с изготовлением деталей на рабочем месте. - Устранения повреждений на деталях или узлах устройств или механизмов. - Замены не поддающихся восстановлению деталей или узлов устройств или механизмов. - Сбора устройства или механизма. |
|  | Умения - Пользоваться специальной технологической оснасткой для разборки и сборки устройства или механизма. - Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции. - Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы. |
|  | Знания - Правил технической эксплуатации электроустановок. Правила охраны труда на рабочем месте. - Правил оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции. - Мер пожарной профилактики при выполнении работ. - Всех видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении обслуживания устройства или механизма. - Основных инструментов и приспособлений для обслуживания устройства или механизма. - Назначения, устройства и взаимодействия узлов и групп сложных электромашин, электроаппаратов и электроприборов. - Системы допусков и посадок деталей. - Сведений по электротехнике, необходимых для выполнения работы. - Методов практической обработки электротехнических материалов. - Методов практической обработки конструкционных материалов. - Методов разборки и сборки устройств или механизмов, содержащих тугие, скользящие и прочие виды посадок деталей. - Конструктивных особенностей обслуживаемого устройства. - Правил охраны труда на рабочем месте. -Технология выполнения работ. |

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов  744 часа

Из них   на освоение МДК___420_, и _____324_____ на практики, в том числе учебную 252 часа.

самостоятельная работа_____12___ часов

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля** | Суммарный объем нагрузки, час. | Занятия во взаимодействии с преподавателем, час |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Лабораторных и практических занятий |  | Курсовых работ (проектов)* |  |  | Учебная | Производственная (если предусмотрена рассредоточенная практика) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |
|  | МДК 04.01 Слесарные, и слесарно- сборочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК4.1 ПК 4.2 Пк 4.3 Пк 4.4 Пк 4.5 ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ОкК10. ОК11 | Раздел 1. Слесарные, и слесарно- сборочные работы | 52 | 50 | 36 |  | - |  |  | 108 | - |  | 2 |
|  | МДК 04.02 Энергетическая эффективность металлургического предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел1. Энергосбережение предприятия | 56 | 54 | 38 |  | - |  |  | 144 | - |  | 2 |
|  | Раздел 2. Электробезопасность | 50 | 48 | 34 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Раздел 3. Электромонтажные работы | 82 | 80 | 56 |  |  |  |  |  | - |  | 2 |
|  | Раздел 4.Схемы и чертежи электрических установок | 34 | 32 | 22 |  |  |  |  |  | - |  | 2 |
|  | Раздел 5. Монтаж электрического и эл. мех. Оборудования промышленных организаций | 146 | 144 | 100 |  |  |  |  |  | - |  | 2 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 | - |
|  | Всего: | 492 | 408 |  | 286 |  |  | 252 |  | 72 |  | 12 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся. |  |  |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |
| Раздел 1. Слесарные и слесарно-сборочные работы МДК. 04.01. Слесарные, электромонтажные работы |  |  |  |  |  | 52 |
| МДК. 04.01.01 Слесарные, электромонтажные работы |  |  |  |  |  | 52 |
| Тема 1.1. Назначение и основные виды слесарных работ |  | Содержание |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  | Ознакомление с оборудованием рабочего места слесаря. Слесарный и мерительный инструмент, приспособления. Методы измерения. |  | 2 |
|  |  |  |  | Рубка и резка метала, инструменты. Организация рабочего места. Техника безопасности. |  | 2 |
|  |  |  |  | Опиливание металла. Виды и типы напильников. |  | 2 |
|  |  |  |  | Правка и рихтовка металла. Гибка металла. |  | 2 |
|  |  |  |  | Сверление, зенкование и развертывание отверстий. Нарезание резьбы, клепка. Пайка, лужение. |  | 2 |
|  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  | Практическая работа №1 Плоскостная разметка |  | 2 |
|  |  |  |  | Практическая работа № 2.Выбор и обоснование методики контроля качества сборочной единицы |  | 2 |
|  |  |  |  | Практическая работа № 3.Разработка технологической карты на слесарную операцию. Рубка металла. |  | 2 |
|  |  |  |  | Практическая работа № 4. Разработка технологической карты на слесарную операцию. Опиливание металла. |  | 2 |
|  |  |  |  | Практическая работа №5. Разработка технологической карты на слесарную операцию. Гибка металла |  | 2 |
|  |  |  |  | Практическая работа № 6.Разработка технологической карты на слесарную операцию. Сверление отверстий. |  | 2 |
|  |  |  |  | Практическая работа № 7.Разработка технологической карты на слесарную операцию. Нарезание резьбы |  | 2 |
|  |  |  |  | Практическая работа № 8.Разработка технологической карты на слесарную операцию. Пайка. |  | 2 |
| Тема 1.2. Виды и технология выполнения слесарно-сборочных работ |  | Содержание |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  | Классификация и виды приспособлений для выполнения сборочных работ. |  | 2 |
|  |  |  |  | Технология сборки не разъемных соединений |  | 2 |
|  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  | Практическая работа № 9.Разработка технологической карты на слесарную операцию. Клепка металла. |  | 2 |
|  |  |  |  | Практическая работа № 10.Разработка технологической карты на слесарную операцию. Резьбовое соединение. |  | 2 |
|  |  |  |  | Практическая работа № 11. Дефекты слесарных операций |  | 2 |
|  |  |  |  | Практическая работа № 12. Дефекты при сборочных работах |  | 2 |
|  |  |  |  | Практическая работа № 13. Сборочный чертеж изделия |  | 2 |
|  |  |  |  | Практическая работа № 14.Разработка спецификации деталей по узлам . |  | 2 |
|  |  |  |  | Практическая работа № 15. Разработка спецификации изделия. |  | 2 |
|  |  |  |  | Практическая работа № 16. Работа с ГОСТами |  | 2 |
|  |  |  |  | Практическая работа № 17. Разработка технологической карты на изделие №1. Комплексная работа. |  | 2 |
|  |  |  |  | Практическая работа № 18. Разработка технологической карты на изделие №2. |  | 2 |
| Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1. 1. Подготовка к дифференцированному зачету |  |  |  |  |  | 2 |
| Учебная практика МДК. 04.01. Слесарные, электромонтажные работы Виды работ : - Разметка металла; - Рубка металла; - Правка и рихтовка металла; - Гибка металла; - Резка металла; - Опиливание металла; - Сверление; - Зенкерование, зенкование и развертывание отверстий; - Нарезание резьбы; - Клепка; - Пайка мягкими и твердыми припоями; - Лужение; - Склеивание; - Сборка разъемных соединений винтами, групповые соединения. |  |  |  |  |  | 108 |
| МДК 04.02 Энергетическая эффективность энергетического металлургического предприятия |  |  |  |  |  | 368 |
| Раздел 1 Энергосбережение предприятия МДК.04.02.01 Энергосбережение предприятия |  |  |  |  |  | 56 |
| Тема 1.1.Энергоресурсы и эффективность использования энергии | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | - Виды энергоресурсов. Темпы потребления энергоресурсов. |  |  |  | 2 |  |
|  | - Закономерности потребления энергии. Энергия и окружающая природная сила. |  |  |  | 2 |  |
|  | - Виды потерь энергии. Особенности энергопотребления России. |  |  |  | 2 |  |
|  | - Потенциал энергосбережения |  |  |  | 2 |  |
|  | Тематика практических занятий |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа № 12 Изучение закономерностей потребления энергии |  |  |  | 2 |  |
|  | Практическая работа № 13 Изучение Федеральной нормативной базы в России |  |  |  | 2 |  |
|  | Практическая работа № 14 Изучение региональной системы управления энергосбережением |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.2. Энергосбережение в зданиях и сооружениях | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | - Экономичные источники света. Эффективное использование электробытовых приборов. |  |  |  | 2 |  |
|  | - Экономика и энергоэффективность внутреннего освещения |  |  |  | 2 |  |
|  | Тематика практических занятий |  |  |  |  |  |
|  | - Использование средств учета и регулирования расхода энергоресурсов |  |  |  | 2 |  |
|  | - Системы учета энергоресурсов |  |  |  | 2 |  |
|  | - Энергоаудит жилого помещения |  |  |  | 4 |  |
|  | - Изучение основных электрических параметров источников света |  |  |  | 2 |  |
|  | - Расчет общего освещения помещений |  |  |  | 4 |  |
|  | - Составление энергетического паспорта. Общая информация. Расчетные условия. Функциональное назначение. |  |  |  | 2 |  |
|  | - Составление энергетического паспорта. Геометрические показатели. |  |  |  | 2 |  |
|  | - Составление энергетического паспорта. Теплоэнергетические показатели. |  |  |  | 2 |  |
|  | - Составление энергетического паспорта. Энергетические показатели. Указания по повышению энергетической эффективности |  |  |  | 4 |  |
| Тема 1.3. Энергосбережение на предприятии | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | - Направления работ по энергосбережению. Основные мероприятия по совершенствованию энергоснабжения. |  |  |  | 2 |  |
|  | - Энергосберегающее оборудование. |  |  |  | 2 |  |
|  | Тематика практических занятий |  |  |  |  |  |
|  | - Энергетическое обследование предприятий |  |  |  | 4 |  |
|  | - Оценка потенциальных возможностей энергосбережения в черной металлургии |  |  |  | 4 |  |
| Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2. 1. Подготовка к дифференцированному зачету |  |  |  |  | 2 |  |
| Раздел 2. Электробезопасность МДК.04.02.02 Электробезопасность |  |  |  |  | 50 |  |
| Тема 1.1. Основные понятия | Содержание |  |  |  | 4 |  |
|  | 1.Основные понятия: электроустановка, действующая электроустановка, электробезопасность. Факторы, определяющие исход поражения. Величина тока и напряжения. Продолжительность воздействия тока. Сопротивление тела. Петля («путь») тока через тело человека. Род тока и частота. Шаговое напряжение. |  |  |  |  |  |
|  | 2.Категории электротехнического персонала. Классификация помещений (условий работ) по опасности поражения электрическим током. Помещения без повышенной опасности. Помещения с повышенной опасностью. Особо опасные помещения. |  |  |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа № 1 Изучение нормативно-технической документации, используемой при эксплуатации электроустановок. |  |  |  | 4 |  |
|  | Практическая работа № 2 Изучение требований к электротехническому персоналу. |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.2. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ | Содержание |  |  |  | 6 |  |
|  | 1.Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска, по распоряжению, выполняемых по перечню в порядке текущей эксплуатации. Подготовка рабочего места и допуск к работе. Первичный допуск бригады. Надзор за бригадой. Изменение состава бригады. Перевод на другое рабочее место. Оформление перерывов в работе. Закрытие наряда-допуска. |  |  |  |  |  |
|  | 2.Средства защиты, используемые в электроустановках. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Основные и дополнительные средства защиты в электроустановках напряжением до 1000В. Основные и дополнительные средства защиты в электроустановках напряжением выше 1000В |  |  |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа № 3 Порядок и условия производства работ в электроустановках |  |  |  | 4 |  |
|  | Практическая работа № 4 Оформление наряда-допуска для работы в электроустановках |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.3.Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1.Работы в электроустановках в отношении мер безопасности: со снятием напряжения; без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них. Производство отключений. Вывешивание плакатов. Установка заземлений. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов. |  |  |  | 4 |  |
|  | 2. Виды защиты. Защитные оболочки, ограждения. Безопасное расположение токоведущих частей. Изоляция рабочего места. Малое напряжение. Защитное отключение. Сигнализация, блокировка, знаки безопасности. Компенсация токов замыкания на землю. Защитное заземление. Зануление. Система защитных проводов |  |  |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа № 5 Электрозащитные средства, плакаты и знаки безопасности |  |  |  | 2 |  |
|  | Практическая работа № 6 Изучение порядка выполнения технических мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ в электроустановках напряжением до 1000В. |  |  |  | 4 |  |
|  | Практическая работа № 7 Меры безопасности при выполнении работ в зонах влияния электрического и магнитных полей |  |  |  | 4 |  |
|  | Практическая работа № 8 Меры безопасности при выполнении работ на электродвигателях и коммутационных аппаратах |  |  |  | 4 |  |
|  | Практическая работа № 9 Меры безопасности при выполнении работ на оборудовании распределительных устройств и трансформаторных подстанций |  |  |  | 4 |  |
|  | Практическая работа № 10 Меры безопасности при выполнении работ с устройствами измерений и переносными электроинструментами |  |  |  | 2 |  |
|  | Практическая работа № 11 Меры безопасности при выполнении и испытаний и измерений на электрооборудовании |  |  |  | 2 |  |
| Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2. 1. Подготовка к дифференцированному зачету |  |  |  |  | 2 |  |
| Раздел 03.Электромонтажные работы |  |  |  |  |  | 82 |
| 04.01.03. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  | 82 |
| Тема 2.1. Основы электромонтажных работ |  | Содержание |  |  |  | 10 |
|  |  |  | Понятие об электромонтажных работах, назначение и сущность. Организация рабочего места при выполнении электромонтажных работ. Технологическая документация при выполнении электромонтажных работ |  |  | 2 |
|  |  |  | Основные нормы и правила охраны труда и техники безопасности при выполнении электромонтажных работ |  |  | 2 |
|  |  |  | Основные виды электромонтажных инструментов, приспособлений, правила пользования. Монтажные изделия для крепления. |  |  | 2 |
|  |  |  | Назначение, конструкция и маркировка проводов и кабелей. |  |  | 2 |
|  |  |  | Оформление технической документацией для выполнения электромонтажных работ |  |  | 2 |
|  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 10 |
|  |  |  | Практическая работа № 1.Подбор инструментов и материалов для проведения электромонтажных работ |  |  | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №2. Выполнение эскизов электромонтажных работ |  |  | 2 |
|  |  |  | Практическая работа № 3. Выполнение расчетов электромонтажных работ. |  |  | 2 |
|  |  |  | Практическая работа № 4.Разработка проекта электропроводки квартиры |  |  | 2 |
|  |  |  | Практическая работа № 5. Чтение маркировки установочных и монтажных проводов, силовых кабелей |  |  | 2 |
| Тема 2.2. Выполнение соединений проводов и кабелей |  | Содержание |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Разделка проводов и кабелей Основные требования к электрическому контакту. Выбор инструментов и приспособлений для разделки проводов и кабелей. |  |  | 2 |
|  |  |  | Соединение жил проводов и кабелей. Виды соединительных элементов жил проводов и кабелей |  |  | 2 |
|  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Практическая работа №6. Составление технологической последовательности разделки и соединения проводов и кабелей в зависимости от марки проводника |  |  | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №7. Контроль качества соединений |  |  | 2 |
| Тема 2.3. Монтаж электропроводок и оборудования |  | Содержание |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Подготовка и организация монтажа электропроводок Классификация и виды электропроводок. Требования и условия прокладки электропроводок. Разметка трасс электропроводки. |  |  | 2 |
|  |  |  | Основные световые величины. Источники света. Светильники. Осветительная арматура. Крепежные работы. |  |  | 2 |
|  |  |  | Монтаж электрооборудования |  |  | 2 |
|  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 28 |
|  |  |  | Практическая работа № 8. Работа с ГОСТом |  |  | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №9. Разработка монтажных схем электропроводки |  |  | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №10.Выбор марок и сечения проводов по нагрузке и условиям монтажа |  |  | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №11. Разработка технологической карты по монтажу открытых электропроводок |  |  | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №12. Разработка технологической карты по монтажу закрытых электропроводок |  |  | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №13. Разработка технологической карты по различным видам монтажа электропроводок |  |  | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №14. Разработка принципиальной и монтажной электрических схем учебных помещений. |  |  | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №15. Разработка принципиальной и монтажной электрических схем производственных помещений. |  |  | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №16. Разработка технологической карты на монтаж осветительной арматуры. |  |  | 2 |
|  |  |  | Практическая работа № 17. Работа с ГОСТом |  |  | 2 |
|  |  |  | Практическая работа № 18. Разработка технологической карты на монтаж электрооборудования согласно схеме 1. |  |  | 2 |
|  |  |  | Практическая работа № 19. Разработка технологической карты на монтаж электрооборудования согласно схеме 2. |  |  | 2 |
|  |  |  | Практическая работа № 20. Разработка технологической карты на монтаж электрооборудования согласно схеме 3. |  |  | 2 |
|  |  |  | Практическая работа № 21. Разработка технологической карты на монтаж электрооборудования согласно схеме 4. |  |  | 2 |
| Тема 2.4. Заземление |  | Содержание |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Естественные заземлители. Искусственное заземление |  |  | 2 |
|  |  |  | Требования Правил устройства к заземлению электроустановок. Заземление нейтрали. Наружный контур заземления и его монтаж. Защита занулением. Приборы защитного отключения. |  |  | 2 |
|  |  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 14 |
|  |  |  | Практическая работа № 22. Расчет защитного заземления |  |  | 2 |
|  |  |  | Практическая работа № 23. Расчет защитного заземления |  |  | 2 |
|  |  |  | Практическая работа № 24. Расчет контурного заземления |  |  | 2 |
|  |  |  | Практическая работа № 25. Расчет защитного заземления и зануления |  |  | 2 |
|  |  |  | Практическая работа № 26. Расчет сопротивления искусственного группового заземлителя в однородном грунте |  |  | 2 |
|  |  |  | Практическая работа № 27. Монтаж защитного заземляющего устройства |  |  | 2 |
|  |  |  | Практическая работа № 28. Контроль заземления в сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением до 1000 В. |  |  | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся 1. подготовка к зачету |  |  |  |  |  | 2 |
| Раздел 4. Схемы и чертежи электрических установок |  |  |  |  |  | 34 |
| 04.02.04 Схемы и чертежи электрических установок |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению схем | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | - Схемы. Виды. Назначение. Правила выполнения электрических схем. |  |  |  |  | 2 |
|  | - Разработка спецификации. |  |  |  |  | 2 |
| Тема 1.2 Способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем. | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | - Условные обозначения в электросхемах. Размеры условных графических обозначений в электрических схемах. |  |  |  |  | 2 |
|  | - Практическое занятие №1 Построение условных графических обозначений проводов, коммутационных и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей |  |  |  |  | 2 |
|  | - Практическое занятие №2 Построение условных графических обозначений машин электрических, катушек индуктивности, дросселей, трансформаторов, автотрансформаторов. |  |  |  |  | 2 |
|  | - Практическое занятие №3 Построение условных графических обозначений разрядников, предохранителей, резисторов, конденсаторов. |  |  |  |  | 2 |
|  | - Практическое занятие №4 Построение условных графических обозначений в схемах источников света. |  |  |  |  | 2 |
| Тема 1.3. Выполнение и чтение электрических схем. | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | - Чтение монтажных электрических схем |  |  |  |  | 2 |
|  | - Чтение функциональных и принципиальных электрических схем |  |  |  |  | 2 |
|  | - Практическое занятие №5 Разработка схемы реверсивного управления асинхронным электродвигателем |  |  |  |  | 2 |
|  | - Практическое занятие №6 Разработка схемы автоматического пуска резервного электродвигателя. |  |  |  |  | 2 |
|  | - Практическое занятие №7 Разработка схемы, управления пуском двух электродвигателей в заданной последовательности. |  |  |  |  | 2 |
|  | - Практическое занятие №8 Разработка схемы распределения электроэнергии между потребителями. |  |  |  |  | 2 |
|  | - Практическое занятие №9 Разработка схемы устройств с электронной и микроэлектронной аппаратурой |  |  |  |  | 2 |
|  | - Практическое занятие №10 Разработка планов расположения электрооборудования. |  |  |  |  | 2 |
|  | - Практическая работа № 11 Разработка схем питания электропроводов |  |  |  |  | 2 |
| Самостоятельная учебная работа при изучении МДК 04.01.03. «Схемы и чертежи электроустановок» Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. |  |  |  |  |  | 1 1 |

| Раздел 5. Монтаж электрического и электромеханического оборудования промышленных организаций |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 04.02.05 «Монтаж электрического и электромеханического оборудования промышленных организаций» + |  |  | 146 |
| Тема1.1. Монтаж устройств защитного заземления | Содержание |  | 6 |
|  |  | Инженерная подготовка монтажа электрического и электромеханического оборудования | 2 |
|  |  | Средства механизации | 2 |
|  |  | Требования ПУЭ к монтажу заземляющего контура | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 10 |
|  |  | Практическая работа №1 «Виды заземляющих контуров» | 2 |
|  |  | Практическая работа №2 «Расчет заземляющего контура» | 2 |
|  |  | Практическая работа №3 «Технология монтажа наружного контура заземления защиты.» | 2 |
|  |  | Практическая работа №4 «Технология монтажа внутренней заземляющей сети» | 2 |
|  |  | Практическая работа №5«Технология монтажа элементов молниезащиты» | 2 |
| Тема 1.2. Монтаж шинопроводов, распределительных устройств и осветительной арматуры | Содержание |  | 14 |
|  |  | Типы шинопроводов | 2 |
|  |  | Монтаж светильников, прожекторов и приборов | 2 |
|  |  | Монтаж пускорегулирующих аппаратов | 2 |
|  |  | Монтаж распределительных устройств | 2 |
|  |  | Высоковольтные комплектные распределительные устройства | 2 |
|  |  | Конструкция комплектных РУ на 6кВ | 2 |
|  |  | Конструкция комплектных РУ на 10кВ | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 24 |
|  |  | Практическая работа №6 «Технология монтажа шинопроводов» | 2 |
|  |  | Практическая работа №7«Технология монтажа промышленных светильников» | 2 |
|  |  | Практическая работа №8 «Технология монтажа системы освещения общественных зданий» | 2 |
|  |  | Практическая работа №9 «Технология монтажа наружной системы освещения» | 2 |
|  |  | Практическая работа №10 «Технология монтажа пускорегулирующей аппаратуры» | 2 |
|  |  | Практическая работа №11«Виды оболочек НКУ» | 2 |
|  |  | Практическая работа №12«Методика теплового расчета оболочек РУ» | 2 |
|  |  | Практическая работа №13«Технология монтажа пластиковых оболочек НКУ» | 2 |
|  |  | Практическая работа №14 «Технология монтажа металлических оболочек НКУ» | 2 |
|  |  | Практическая работа №15«Технология монтажа КРУ наружной установки» | 2 |
|  |  | Практическая работа №16«Технология монтажа КРУ внутренней установки» | 2 |
|  |  | Практическая работа №17 «Технология монтажа аппаратов наполнения КРУ» | 2 |
| Тема 1.3.Монтаж воздушных линий | Содержание |  | 6 |
|  |  | Общие сведения о воздушных линиях. | 2 |
|  |  | Виды опор и их назначение | 2 |
|  |  | Основные элементы воздушных линий | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 16 |
|  |  | Практическая работа №18«Виды конструкций опор» | 2 |
|  |  | Практическая работа №19«Маркировка опор» | 2 |
|  |  | Практическая работа №20. «Провода воздушных линий» | 2 |
|  |  | Практическая работа №21.«Расположение проводов на опорах воздушных линий» | 2 |
|  |  | Практическая работа №22. «Технология Разбивки трассы ВЛ» | 2 |
|  |  | Практическая работа №23. «Технология монтажа опор ВЛ» | 2 |
|  |  | Практическая работа №24. «Технология монтажа изоляторов» | 2 |
|  |  | Практическая работа №25«Технология монтажа проводов ВЛ» | 2 |
| Тема 1.4.Монтаж кабельных линий | Содержание |  | 4 |
|  |  | Кабельные линии электропередач | 2 |
|  |  | Кабельные сооружения | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 16 |
|  |  | Практическая работа № 26«Элементы конструкции силовых кабелей и их назначение» | 2 |
|  |  | Практическая работа № 27. «Требования к прокладке кабеля в земле» | 2 |
|  |  | Практическая работа №28.«Траншеи для прокладки кабельных линий» | 2 |
|  |  | Практическая работа № 29. «Технология раскатки кабеля в траншеи» | 2 |
|  |  | Практическая работа № 30. «Бестраншейные способы прокладки кабеля в земле» | 2 |
|  |  | Практическая работа №31.«Технология прокладки кабеля в блоках и каналах» | 2 |
|  |  | Практическая работа № 32. «Технология прокладки кабеля в коллекторах, туннелях и эстакадах» | 2 |
|  |  | Практическая работа № 33. «Технология прокладки кабеля при отрицательных температурах» | 2 |
| Тема 1.5. Монтаж трансформаторных подстанций | Содержание |  | 8 |
|  |  | Общие сведения о трансформаторах | 2 |
|  |  | Виды трансформаторов и их назначения | 2 |
|  |  | Трансформаторные подстанции | 2 |
|  |  | Комплектных трансформаторные подстанции на 6-10 кВ | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 18 |
|  |  | Практическая работа № 34«Нормативная документация» | 2 |
|  |  | Практическая работа № 35.«Требования к транспортировке трансформаторов» | 2 |
|  |  | Практическая работа №36.«Технология хранения трансформаторов» | 2 |
|  |  | Практическая работа № 37.«Технология выполнения подготовительных работ по монтажу силового трансформатора» | 2 |
|  |  | Практическая работа № 38.«Технология монтажа силового трансформатора» | 2 |
|  |  | Практическая работа №39«Технология ввода в эксплуатацию силового трансформатора» | 2 |
|  |  | Практическая работа №40«Технология монтажа измерительных трансформаторов» | 2 |
|  |  | Практическая работа №41«Технология монтажа аппаратуры защиты трансформаторных подстанций» | 2 |
|  |  | Практическая работа №42. «Технология монтажа системы АВР» | 2 |
| Тема 1.6. Монтаж электрических машин | Содержание |  | 6 |
|  |  | Электрические машины постоянного тока. | 2 |
|  |  | Электрические машины переменного тока | 2 |
|  |  | Аппаратура управления электрическими машинами | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 16 |
|  |  | Практическая работа №43.«Технология монтажа электрических машин постоянного тока» | 2 |
|  |  | Практическая работа №44. «Технология монтажа электрических машин переменного тока» | 2 |
|  |  | Практическая работа №45.«Технология монтажа электрических машин в собранном виде» | 2 |
|  |  | Практическая работа №46.«Технология монтажа электрических машин в разобранном виде» | 2 |
|  |  | Практическая работа №47.«Технология монтажа взрывозащищенных электродвигателей» | 2 |
|  |  | Практическая работа №48.«Технология монтажа ЭД кранового оборудования» | 2 |
|  |  | Практическая работа №49.«Технология монтажа ЭД конвейера» | 2 |
|  |  | Практическая работа №50.«Технология монтажа аппаратуры управления ЭД» | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к зачету |  |  | 2 |

| Учебная практика МДК 04.02 Энергетическая эффективность металлургического предприятия Виды работ : - Классификация электропроводок и электроустановок.. - Механизмы и инструменты, применяемые при монтаже. - Подготовительные работы. - Монтаж электротехнических изделий (электроустановок).. - Монтаж открытых электропроводок. - Монтаж электропроводок в металлических трубах.. - Монтаж кабельных линий.. - Оконцевание, соединение и ответвление проводов и кабелей.. - Пайка. - Монтаж осветительной установки с лампами накаливания.. - Монтаж осветительной установки с люминесцентными лампами. - Монтаж панели управления автоматического пуска асинхронного двигателя.. - Монтаж панели управления автоматического реверса асинхронного двигателя.. - Содержание. - Практическое занятие №1 «Сборка схемы №1». - Практическое занятие №2 «Сборка схемы №2». - Практическое занятие №3 «Сборка схемы №3». - Практическое занятие №4 «Сборка схемы №4». - Практическое занятие №5 «Сборка схемы №5». - Практическое занятие №6 «Сборка схемы №6». - Практическое занятие №7 «Сборка схемы №7». - Практическое занятие №8 «Сборка схемы №8». - Практическое занятие №9 «Сборка схемы №9». | 144 |
| --- | --- |

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по каждой теме. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы студентов.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Электротехники»:

посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий:

- типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Теоретические основы электротехники», исполнение стендовое компьютерное;

- электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения;

- мультимедиапроектор.

Лаборатория «Электромонтажная»:

посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

- типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрические машины» исполнение стендовое компьютерное;

- комплект планшетов светодинамических «Электрические машины»;

- комплект планшетов светодинамических «Электропривод»;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения;

- электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;

Оснащение мастерских:

1. Мастерская «Слесарно-механическая»

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая и технологическая документация, методическое обеспечение;

- станки: настольно-сверлильные, вертикально - сверлильный, фрезерный, точильный двухсторонний, заточной и др.;

- тиски слесарные параллельные;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- заготовки для выполнения слесарных работ;

- техническая и технологическая документация, методическое обеспечение;

- комплекты средств индивидуальной защиты;

- огнетушители.

2. Мастерская «Электромонтажная»

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочие места по количеству обучающихся: стенды для сборки электрических схем;

- рабочее место мастера производственного обучения с комплектом оборудования для управления системой снабжения рабочих мест электроэнергией;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая и технологическая документация, методическое обеспечение;

- стенды с образцами проводов, кабелей, кабельной арматуры, и изоляционными материалами;

- комплекты монтажного инструмента;

- электроизмерительные приборы;

- вытяжная и приточная вентиляция;

- наборы инструментов и приспособлений;

- мультиметр;

- верстак электрика;

- тестер диагностический.

- средства для оказания первой помощи;

- комплекты средств индивидуальной защиты;

- средства противопожарной безопасности.

Требования к оснащению баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей,  в том числе оборудования и инструментов (или их аналогов), используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенциям: Электромонтаж, конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills) (или их аналогов).

Также учебная практика реализуется на основе сетевого взаимодействия с АО «Евраз НТМК»

Производственная практика реализуется в подразделениях АО «Евраз НТМК» и управляющих компаний города Нижний Тагил.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Рабочие места производственной практики соответствуют 2-4 разрядам по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» в соответствии с ЕКС.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

- Берикашвили, В.Ш. Электронная техника. / В.Ш. Берикашвили, А.К. Черепанов - М.: Издательский центр «Академия».2008. - 368  с.

- Журавлева, Л.В. Электроматериаловедение: учебник /Л.В. Журавлева - М.: Издательский центр  «Академия», 2008.  - 352с.

- Межотраслевые привила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ - 016 -2001.РД 153-34.003.150 00. - М.: НЦЭНАС, 2001.- 192 с.

- Панфилов, В.А. Электрические измерения: учебник для СПО / В.А.Панфилов – М. Издательский центр «Академия».2010.- 288 с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП. Утв. Минэнерго России от 13. 01.2003, № 6

- Правила устройства электроустановок. ПУЭ (7 издание).

- Свириденко, Э.А., Кутинович Ф.Г. Основы электротехники и электроснабжения: учебник / Э.А Свириденко, Ф.Г Кутинович - Минск.  «Техноперспектива», 2008. – 435 с.

- . Сибикин, Ю.Д. Технология электромонтажных работ: учебник/ Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр  «Форум», 2014  - 352 с.

- Сибикин, Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий. Учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр  «Академия», 2008 - 240 с.

- Соколова, Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника: учебник для СПО / Е.М.Соколова - М.: Издательский центр  «Академия», 2008.  – 224 с.

- Шеховцов, В.П.Электрическое и электромеханическое оборудование / В.П. Шеховцов –М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008.- 407 с.

- Шишмарев, В.Ю. Средства измерения. учебник для СПО/ В.Ю.Шишмарев – М. Издательский центр «Академия», 2008 - 320 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

Интернет-ресурсы:

1.Слесарные работы. Форма доступа: свободная http://www. metalhandling.ru

2.Электронный ресурс Измерительный инструмент. Форма доступа свободная   http://www.chelzavod.ru

Справочники:

- Алиев, И.И., Абрамов, М.Б. Электрические аппараты/ И.И.Алиев , М.Б Абрамов. - М.: РадиоСофт, 2007 - 256 с.

- Кисаримов, Р.А.   Наладка электрооборудования. / Р.А.  Кисаримов. - Москва: РадиоСофт,  2004. -320с.

- Лихачев, В.Л. Электротехнический справочник. / В.Л. Лихачев М.: Салон - Р. 2001. - Т. 1,2. – 448с.

- Шеховцов, В.П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению/ В.П. Шеховцов. - М.: ФОРУМ, 2011.- 136 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирает способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Экспертная оценка преподавателя в ходе выполнения практических работ |
| ОК 02 | Осуществляет поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |  |
| ОК 03 | Планирует и реализует собственное профессиональное и личностное развитие. |  |
| ОК 04 | Работает в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |  |
| ОК 05 | Осуществляет устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |  |
| ОК 06 | Проявляет гражданско-патриотическую позицию, демонстрирует осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |  |
| ОК 07 | Содействует сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовует в чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК 08 | Использует средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |  |
| ОК 09 | Использует информационные технологии в профессиональной деятельности |  |
| ОК 10 | Пользуется профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  |
| ОК 11 | Использует знания по финансовой грамотности, планирует предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |  |
| ПК 4.1. | Ремонтирует простые детали и узлы электроаппаратов и электрических машин |  |
| ПК 4.2. | Соединяет детали и узлы в соответствии с простыми электромонтажными схемами |  |
| ПК 4.3. | Лудит, паяет , изолирование электропроводов и кабелей |  |
| ПК 4.4. | Прокладывает и сращивает электропровода и кабеля; устанавливает соединительные муфты, коробоки |  |
| ПК 4.5. | Обслуживает и ремонтировать сложные электрические цепи, узлы, электроаппараты и электрические машины, а также сопряженные с ними механизмы, их регулирование и испытание |  |

* Колонка указывается только для программы подготовки специалистов среднего звена

** Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций