Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области

«Нижнетагильский  строительный колледж»

Утверждаю

Директор ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж »

_____________ Морозов  О. В. «13» сентября 2023 г.

рабочая  ПРОГРАММа

уП. 00. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

(электромонтажные  РАБОТЫ)

для специальности СПО

23.02.04  «Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин оборудования»

Форма обучения – очная

Срок обучения 3 года 10 месяцев

на базе среднего (полного) общего образования

Уровень освоения: базовый

2023

Рабочая  программа учебной практики (электромонтажные работы) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин оборудования», утверждённого  приказом Минобрнауки   от 22 апреля 2014 г. N 386

Организация-разработчик: ГАПОУ  СО «Нижнетагильский строительных колледж»

Разработчик: Ашихмин Л.Л.,  преподаватель спец дисциплин ГАПОУ СО «НТСК»

| Рассмотрена Предметно-цикловой комиссией Протокол № ___от ____________ Председатель ЦК ________________ | СОГЛАСОВАНО Методическим советом Протокол № 07 от «13» сентября 2023 г. |
| --- | --- |

Содержание

| - Распределение учебного времени учебной практики (слесарные работы) | 4 |
| --- | --- |
| - Паспорт рабочей программы учебной практики (электромонтажные работы) | 5 |
| - Результаты освоения учебной практики (электромонтажные работы) | 7 |
| - Структура и содержание учебной практики (электромонтажные работы) | 8 |
| - Условия реализации рабочей программы учебной практики (электромонтажные работы) | 10 |
| - Контроль и оценка результатов освоения учебной практики (электромонтажные работы) | 11 |

- Распределение учебного времени учебной практики

(электромонтажные работы)

| Виды практики | Профессиональный модуль | Объем времени обучающегося недели/часы | количество времени на руководство практики (наибольше) недели/часы |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебная практика: Электромонтажные работы | ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ. | 1/36 | 1/36 |

- Паспорт рабочей программы учебной практики

(электромонтажные работы)

2.1. Область применения программы

Рабочая программа  учебной практики (электромонтажные работы) является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы по  специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

Рабочая программа  учебной практики (электромонтажные работы) может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).

2.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная практика (электромонтажные работы) обучающихся проводится с целью закрепления и углубления знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретения необходимых знаний и умений, навыков, опыта практической работы по специальности.

Учебная практика (электромонтажные работы) имеют своей целью ознакомить студентов с основными операциями монтажных работ, с оборудованием, приспособлениями и инструментом, применяемыми при сборке электрических схем, дать студентам практические навыки выполнения электрических монтажных схем на основании электрических принципиальных схем.

При прохождении учебной электромонтажной  практики студенты должны получить практические навыки выполнения основных операций  электромонтажных работ при  соблюдении электробезопасности.

2.3. Задачами учебной практики (слесарные работы)  являются:

- получение первичных профессиональных умений и навыков;

- подготовка обучающихся к  осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин;

- привитие студентам практических профессиональных умений и навыков по специальности;

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении специальных дисциплин на основе изучения деятельности конкретной организации;

- приобретение первоначального практического опыта.

В результате освоения учебной практики  (электромонтажные работы) обучающийся должен уметь:

- выполнять работы всего комплекса, предусмотренных квалификационной характеристикой слесаря-электрика по ремонту электрооборудования  1 и 2 разряда;

2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики (электромонтажные работы):

- 1 неделя (36 часов) электромонтажные работы  (на 2 курсе, по графику учебного процесса) наибольшее количество часов на курирование практики при очной форме обучения – 36 часов.

3. Результаты освоения  учебной практики

(электромонтажные работы)

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов |
| ПК 2.2. | Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| ПК 2.3. | Определять техническое состояние систем и механизмов подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| ПК 2.4. | Вести учётно-отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

- Структура и  содержание  учебной практики (электромонтажные работы)

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала | Продолжительность практики, (раб. днях/часах) | Количество часов (наибольшее) на курирование практики (в часах.) | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Слесарные работы |  | 12/72 | 72 |  |
| Тема 1. Вводная беседа | Цель и содержание электромонтажной практики. Инструкции по ТБ и электробезопасности. Связь с другими дисциплинами и понятие о монтаже электрооборудования. Применение механизмов и инструментов при выполнении электромонтажных работ: разметка мест установки и крепление устройств; подготовка, прокладка и соединение электропроводок к изделиям. | 1/6 | 6 | 2 |
| Тема 2. Оконцевание, соединение и ответвление проводов и кабелей. Пайка. | Способы оконцевания, соединения и ответвление проводов и кабелей. Механизмы, инструменты, наконечники и гильзы, применяемые при оконцевании. Припои и флюсы. Лужение и пайка медных жил. Пайка резисторов. Измерение сопротивлений мультиметром. | 1/6 | 6 | 2 |
| Тема 3. Монтаж двигателя постоянного тока. | Проверка и подтяжка креплений, зачистка контактов аппаратов. Сборка и маркировка проводов по электрической принципиальной схеме. Пуск двигателя постоянного тока. | 1/6 | 6 | 3 |
| Тема 4. Монтаж панели управления автоматического пуска асинхронного двигателя. | Проверка и подтяжка креплений, зачистка контактов аппаратов. Сборка и маркировка проводов по электрической принципиальной схеме. Пуск асинхронного двигателя. | 1/6 | 6 | 3 |
| Тема 5. Монтаж панели управления автоматического реверса асинхронного двигателя. | Проверка и подтяжка креплений, зачистка контактов аппаратов. Сборка и маркировка проводов по электрической принципиальной схеме. Реверс асинхронного двигателя. | 1/6 | 6 | 3 |
| Зачетное занятие | Выполнение комплексной работы. | 1/6 | 6 | 3 |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

- Условия реализации рабочей программы учебной практики (электромонтажные работы)

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной практики требует наличия учебных мастерских и лекционного кабинета.

Оборудование учебной мастерской:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- образцы режущего, измерительного, вспомогательного инструмента;

- индивидуальное рабочее место, укомплектованными необходимыми исправным рабочим оборудованием и инструментом, а так же контрольно-измерительными инструментами, приборами приспособлениями;

- каждое рабочее место должно быть обеспечено соблюдение техники безопасности, противопожарной защите, производственной санитарии и электробезопасности;

-оснащенность рабочих мест для проведения учебной практики должна предусматривать возможность приобретения в полном объеме профессиональных умений и навыков в соответствии с квалификационной характеристикой слесаря-электрика по ремонту  электрооборудования 1-го и 2-го разрядов;

-оснащенность рабочих мест для проведения учебной практики должна предусматривать возможность приобретения в полном объеме профессиональных умений и навыков в соответствии с квалификационной характеристикой  электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1-го и 2-го разрядов.

5.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

1.Катаев, А.М. Слесарное дело: (Текст) учебное пособие / А.М. Катаев, - М.: Лань, 2000.-352 с.; ил.

2.Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебное пособие для студентов среднего профессионального образования/Н.А.Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин –М.; Издательский центр «Академия», 2008. – 304с.

3.Иванов Б.К. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования:учебное пособие/Б.К.Иванов. – Ростов н/Д:Феникс,2008.-312с.

4.Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника /Ю.Д. Сибикин,-М. Академия, 2008.-336с.

- Контроль и оценка результатов освоения  учебной практики (слесарные  работы)

Контроль и оценка результатов освоения материала по учебной практике (слесарные работы) дисциплины  преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Знания: |  |
| -основ электромонтажных работ: монтажные материалы и изделия, электрические инструменты; технологию опрессовки жил; подготовительные и крепежные работы. -технологию такелажных работ. - технологию монтажа силового электрооборудования. - технологию монтажа электрических аппаратов напряжением до 1000 В - технологию монтажа осветительных электроустановок. | текущий контроль в форме выполнения индивидуальных заданий. |
| Умения: |  |
| - выполнять работы всего комплекса, предусмотренные квалификационной характеристикой электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1 и 2 разряда; | Итоговый контроль в форме изготовления изделия и сборки схемы согласно квалификационной характеристики слесаря-электрика по ремонту электрооборудования 1 и 2 разряда; |